## Instrucciones
Instrucciones para llenar el cuestionario
Estructura del cuestionario
El presente cuestionario consta de las siguientes pestañas:
1. "Instructivo" (página actual), contiene información para el llenado del cuestionario.
2. "Datos generales" corresponde a información general de la empresa.
3. "Cuestionario" en la cual dará respuesta a las preguntas específicas sobre la adquisición y podrá emitir comentarios al respecto.
4. "Cotización" información relativa a su cotización para el "Servicio Médico Subrogado de Hemodiálisis"
Consideraciones para el llenado de su Cuestionario
En la pestaña denominada "COTIZACIÓN" ingrese los precios ofertados sin I.V.A.
Conteste a las preguntas solamente en los espacios en blanco provistos para tal efecto.
Se requiere que la adquisición que cotice cumpla con las especificaciones solicitadas y con los términos y condiciones respectivos.
Todas las respuestas deben estar contenidas en el presente archivo, no serán consideradas respuestas en otros formatos que no coincidan con el presente archivo, salvo comentarios o sugerencias los cuales se pueden agregar en la columna de comentarios de la hoja de Cuestionario o podrá adjuntar en hoja membretada de la empresa, firmada por persona facultada para ello al momento de entrega de su cotización.
Los siguientes requerimientos son necesarios para asegurar que la respuesta al cuestionario sea la adecuada:
Verifique que al contestar el presente formato, NO altere, NO haga una copia (desbloqueada), NO inserte columnas o filas, NO elimine hojas de trabajo o NO realice alguna otra acción que cambie la estructura y/o contenido del presente Cuestionario.
En caso de archivos duplicados solo se considerará la información del último archivo recibido dentro del plazo señalado.
La fecha límite para presentar su cotización es:
Martes 15 de Octubre del 2024 a las 17:30 horas
Las respuestas que se presenten con posterioridad a la fecha y horario señalado, no serán consideradas.
Dudas y /o Preguntas
Durante este proceso, el Instituto responderá a sus dudas o aclaraciones respecto del requerimiento planteado por el Instituto, por lo que, en caso de existir dudas o aclaraciones, estas deberán presentarlas a más tardar el día jueves 10 de octubre de 2024 a las 13:00 horas al correo electrónico: inv.mercado5@imssbienestar.gob.mx Transcurrido el plazo anterior se considerarán extemporáneas sus preguntas y no se dará respuesta.
Para iniciar el llenado del presente cuestionario, sírvase elegir la o las partidas para los cuales formulará cotización.
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que IMSS Bienestar realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

## Datos Generales
Solicitud de cotización de la Investigacion de mercado para el "Servicio Médico Subrogado de Hemodiálisis"
Fecha:
dd/mm/aaaa
Datos Generales
Razón Social:
Objeto social:
Nombre comercial:
Página de internet:
RFC con homoclave: | [5 empty] | Nacionalidad de la Empresa:
Folio RUPC:
Domicilio Fiscal
Calle:
Número exterior: | [5 empty] | Número interior:
Colonia:
Municipio ó Alcaldía
Estado: | [6 empty] | Código Postal:
Nombre del Representante Legal o Apoderado
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Número de Poder Notarial:
Correo (s) electrónico (s) del Representante Legal:
Datos de Contacto
Nombre(s):
Primer Apellido: | [5 empty] | Segundo Apellido:
Puesto:
Teléfono: |  |  |  |  | Celular:
Correo (s) electrónico(s):
Perfil del Proveedor
Giro de la Empresa:
Estratificación de la Empresa: |  | Micro | ( ) | Pequeña |  | ( ) | Mediana | ( ) | Otro:
1 | ¿Su cotización es vigente, durante los próximos 6 meses?
2 | En caso de que su cotización no considere la vigencia antes descrita, indique el periodo de vigencia de su cotización
3 | ¿Los precios ofertados del bien o servicio pueden ser considerados para cualquier estado de la República Méxicana?
4 | En caso de que la respuesta anterior sea negativa, indique si este aplica para algún Estado de la República (especificar)
5 | ¿Cuenta con Opinión Positiva del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales vigente, expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), relativo a la opinión sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, conforme a lo dispuesto por la Regla 2.1.31 de la Resolución Miscelánea Fiscal 2023 y de conformidad con el artículo 32 D del Código Fiscal de la Federación?
6 | ¿Cuenta con la constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos vigente expedida por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT)?
7 | ¿Su representada se encuentra inscrita en el sistema de CompraNet para participar en procedimientos de contratación de forma electrónica a través del sistema? En caso de respuesta negativa, se requiere realizar la inscripción correspondiente en dicho sistema (https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx/registro_empresas.html) para las etapas subsecuentes a la presente investigación de mercado?
8 | ¿Su representada, cuenta con su registro en el Módulo de Formalización de Instrumentos Jurídicos (MFIJ) del Sistema CompraNet?
9 | En su caso, indicar si estaría dispuesto a participar de manera conjunta con otra empresa, en términos del artículo 34 de la LAASSP
10 | ¿Su cotización considera modificaciones a las cantidades de los bienes y/o servicios requeridos que pudieran efectuarse al momento de realizar el procedimiento de contratación?
11 | ¿Su representada tiene contrato vigente con empresas privadas para otorgar información relativa a su cotización para el "Servicio Médico Subrogado de Hemodiálisis" o similares?
12 | ¿Su representada tiene contrato vigente en sector Gobierno para otorgar el "Servicio Médico Subrogado de Hemodiálisis" o similares?
13 | ¿Identifica alguna causal o requisito en la información remitida, que pudiera estar limitando la participación de mercado?
14 | En caso afirmativo a la pregunta anterior, señalar sus comentarios
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que el IMSS-BIENESTAR realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP)

## Cuestionario
Solicitud de cotización de la Investigacion de mercado para el "Servicio Médico Subrogado de Hemodiálisis"
Empresa: | 0
No. | Pregunta específica | Referencia Documental | Respuesta | Comentarios y/o sugerencias
1 | ¿Su representada cuenta con la capacidad humana, técnica, económica, legal y administrativa para brindar el servicio conforme a las especificaciones técnicas requeridas y a lo establecido en el Anexo Técnico y Términos y Condiciones? | Anexo Técnico y Términos y Condiciones
2 | Indique los años de experiencia con los que cuenta su representada en servicios iguales o similares del presente requerimiento
3 | ¿Su cotización contempla la prestación del servicio conforme a las condiciones del apartado A) OBJETO DE LA CONTRATACIÓN? | Anexo Técnico
4 | ¿Puede prestar el servicio para el período entre el 1 de enero de 2025 y hasta el 31 de diciembre de 2025? | Anexo Técnico B) Vigencia del Contrato. Términos y Condiciones A) VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN Y EJERCICIO PRESUPUESTAL AL QUE CORRESPONDA.
5 | ¿Su representada puede prestar el servicio conforme a las condiciones del apartado C) DESCRIPCIÓN AMPLIA Y DETALLADA DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS.? | Anexo Técnico
6 | ¿Puede cumplir con lo establecido en el apartado c.1. GENERALIDADES DEL SMI O SMS.? | Anexo Técnico
7 | ¿Puede cumplir con lo establecido en el apartado D) PROCESO DE ENTREGA DE BIENES, DE INSTALACIÓN DE EQUIPOS O TODA ACTIVIDAD QUE SE REQUIERA REALIZAR PREVIO AL INICIO DEL CONTRATO QUE DEBERÁ REALIZAR EL PROVEEDOR ADJUDICADO (Páginas 10 a la 22)? | Anexo Técnico
8 | ¿Puede cumplir con lo establecido en el apartado F) GENERACIÓN DE INFORMACIÓN. ESTUDIOS, FORMATOS U OTRO, POR PARTE DEL PROVEEDOR QUE PERTENEZCAS A IMSS BIENESTAR? | Anexo Técnico
9 | ¿Puede cumplir con lo establecido en el apartado G) PRUEBAS. MÉTODO DE EVALUACIÓN, RESPONSABLE DE LLEVARLAS A CABO, TIEMPO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN, UNIDAD DE MEDIDA CON LA CUAL SE DETERMINARÁ Y RESULTADO MÍNIMO? | Anexo Técnico
10 | ¿Puede cumplir con lo establecido en el apartado H) MODIFICACIÓN DE LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE ALGÚN BIEN QUE NO SE ENCUENTRE REGULADO POR EL COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD EXPEDIO POR EL CONSEJO DE SALUBRIDAD GENERAL? | Anexo Técnico
11 | ¿Su representada puede cumplir con lo solicitado en el apartado I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS)? | Anexo Técnico
12 | ¿Puede prestar el servicio considerando lo establecido en el apartado B) PLAZO Y CONDICIONES DE ENTREGA de los Términos y Condiciones? | Términos y condiciones
13 | ¿Su representada cumple con lo solicitado en el apartado D) LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES? | Términos y condiciones
14 | ¿Su representada cumple con lo solicitado en el apartado E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA? | Términos y condiciones
15 | ¿Su cotización contempla la prestación del servicio conforme a las condiciones del apartado G) VISITAS A LAS INSTALACIONES DE LOS LICITANTES. ? | Términos y condiciones
16 | ¿Puede prestar el servicio considerando lo establecido en el apartado H)NIVELES DE SERVICIO, PENAS CONVENCIONALES Y DEDUCTIVAS de los Términos y Condiciones? | Términos y condiciones
17 | ¿Puede prestar el servicio considerando lo establecido en el apartado I) DEVOLUCIÓN POR DEFECTOS, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES O DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS de los Términos y Condiciones? | Términos y condiciones
18 | ¿Su representada acepta lo establecido en el apartado de J) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO de los Términos y Condiciones? | Términos y condiciones
19 | ¿Su representada acepta lo establecido en el apartado de K) FORMA DE PAGO de los Términos y Condiciones? | Términos y condiciones
20 | ¿Su representada acepta lo establecido en el apartado de L) MECANISMOS DE COMPROBACIÓN, SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DE LOS BIENES O DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS Y EFECTIVAMENTE ENTREGADOS O PRESTADOS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS REQUISICIONES DE CADA ENTREGABLE de los Términos y Condiciones? | Términos y condiciones
¿El servicio que oferta cumple con las normas oficiales establecidas en el iniciso i) NORMAS: indicados en el Anexo Técnico?
Nota: la documentación solamente deberá ser entregada DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION correspondiente
21 | a) Copia simple que acredite el cumplimiento con la actividad normada por la Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana, Norma Internacional, Norma de Referencia o Especificación Técnica aplicable, expedido por un Organismo de Certificación acreditado por la EMA., El certificado deberá estar vigente durante la vigencia del contrato; por lo que, en caso contrario se deberá tramitar su renovación ante un Organismo de Certificación acreditado, debiendo enviar copia de éste al IMSS-BIENESTAR. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
22 | · Norma Oficial Mexicana NOM 003-SSA3-2010, Para la práctica de la hemodiálisis, fecha de publicación en el DOF 8/6/2010. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
23 | · NOM-137-SSA1, Etiquetado de Dispositivos Médicos | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
24 | · NOM-241-SSA1-2021, Buenas prácticas de Fabricación de Dispositivos Médicos | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
25 | · NOM- 240-SSA1, Instalación y operación de la tecnovigilancia | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
26 | · Norma Oficial Mexicana NOM-024-SSA3-2012, Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud. Intercambio de Información en Salud, Fecha de Publicación en el DOF 30/11/2012. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
27 | · NORMA Oficial Mexicana NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Fecha de Publicación en el DOF 1 /11/ 2001. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
28 | · Norma Oficial Mexicana NOM-010-SSA2-2010, para la prevención y el control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana. Fecha de Publicación en el DOF. 10/11/2010. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
29 | · Norma Oficial mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas. Fecha de Publicación en el DOF 29/11/2012. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
30 | · Norma Oficial mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo. Fecha de Publicación en el DOF 12 /11/ 2010. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
31 | · Norma Oficial mexicana NOM-001-STPS-2008, edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. Fecha de Publicación en el DOF 2/10/ 2008. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
32 | · Norma Oficial mexicana NOM-025-STPS-2008, Condiciones de iluminación en los centros de trabajo. Fecha de Publicación en el DOF 12/12/ 2008. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
33 | · Norma Oficial mexicana NOM-026-STPS-2008, colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Fecha de Publicación en el DOF 2 /10/ 2008. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
34 | · Norma Oficial mexicana NOM-029-STPS-2011, mantenimiento de las instalaciones eléctricas en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. Fecha de Publicación en el DOF 29/12/2011. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
35 | · Norma Oficial mexicana NOM-003-SEGOB-2011, señales y avisos para protección civil, colores, formas y símbolos a utilizar. Fecha de Publicación en el DOF 23/12/2011. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
36 | · NORMA Oficial Mexicana NOM-034-SSA3-2013, Regulación de los servicios de salud. Atención médica pre hospitalaria, Fecha de Publicación en el DOF: 23/09/2014. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
37 | · Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEGOB-2015, Personas con discapacidad. - Acciones de prevención y condiciones de seguridad en materia de protección civil en situación de emergencia o desastre. Fecha de Publicación en el DOF 12/08/2016. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
38 | · Norma Oficial mexicana NOM-223-SSA1-2003: Que establece los requisitos arquitectónicos para facilitar el acceso, transito, uso, y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención medica ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Fecha de Publicación en el DOF 16/12/2003. | Anexo Técnico I) NORMAS. (OFICIAL MEXICANA, ESTÁNDAR, INTERNACIONAL, DE REFERENCIA O ESPECIFICACIÓN TÉCNICA, QUE RESULTE APLICABLE A LOS BIENES O SERVICIOS REQUERIDOS).
¿Está en posibilidad de presentar la siguiente documentación junto con su propuesta técnica en el procedimiento de contratación? Nota: Dicha documentación solamente deberá ser entregada DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN correspondiente.
39 | Licencia sanitaria para Establecimientos en que se presten Servicio de Hemodiálisis y/o Aviso de Funcionamiento a nombre del licitante y de Responsable Sanitario ante la COFEPRIS actualizado de la unidad de hemodiálisis subrogada. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
40 | Copia simple de los registros sanitarios vigentes, de los equipos médicos y consumibles, en anverso y reverso, y su última actualización (refrendo o prórroga según corresponda), expedidos por la COFEPRIS, considerando lo señalado en el Anexo Técnico y en los Términos y Condiciones, en congruencia con lo dispuesto por el artículo 376 de la Ley General de Salud y el artículo 82 del Reglamento de Insumos para la Salud (vigencia de 5 años). En el que se deberá identificar: • Número de registro, prórroga o modificación. • Titular del registro. • Nombre y domicilio del fabricante. • Indicaciones de uso y/o descripción. • Modelo(s). • Fecha de emisión y de vencimiento. • Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite. En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar: a) Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga. b) Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga” en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS del Registro Sanitario sometido a prórroga. c) Carta en hoja membretada y firmada por el representante legal del Titular del Registro Sanitario en donde, manifieste que el trámite de prórroga del Registro Sanitario, del cual presenta copia, fue sometido en tiempo y forma, y que el acuse de recibo presentado corresponde al producto sometido al trámite de prórroga. Nota: no son válidas consultas por Internet, capturas de pantalla o cartas dirigidas a COFEPRIS sin respuesta en los trámites realizados, la cual no acredite la veracidad del documento. De no cumplirse estos requisitos con las condiciones establecidas será causal de desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría su solvencia. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
41 | Respecto a equipos y consumibles ofertados, de origen Nacional o Internacional, el licitante deberá entregar la documentación anteriormente mencionada correspondiente a los Registros Sanitarios. La calidad de los consumibles ofertados deberá demostrarse mediante el Registro Sanitario, expedido por la COFEPRIS, conforme a lo dispuesto en la LGS (Ley General de Salud) y el Reglamento de Insumos para la Salud. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
42 | Cuando los dispositivos médicos no requieran Registro Sanitario deberán presentar Carta de No Requerimiento emitido por la COFEPRIS o presentar copia de la publicación del Diario Oficial de la Federación donde se publicó el acuerdo; el cual deberá corresponder justa, exacta y cabalmente a la descripción del insumo ofertado mismo que deberá ser referenciado en el listado publicado. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
43 | Carta manifestando que, en caso de resultar adjudicado, proporcionará, sin costo adicional para el Organismo, el mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas de hemodiálisis, sistemas de tratamiento de agua y mobiliario, a efecto de que se garantice la prestación del servicio en óptimas condiciones, para seguridad de los pacientes, así como que cuenta con el personal requerido para llevarlo a cabo. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
44 | Proyecto de Instalación de los equipos y mobiliario que describa la adecuación de espacios a realizar en la Unidad Médica. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
45 | Licencia Sanitaria y/o Aviso de funcionamiento vigente y a nombre del licitante. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
46 | Copia simple de la Autorización del Responsable Sanitario vigente y a nombre del licitante. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
47 | Escrito en papel membretado, por parte del licitante, firmado por el representante legal de la misma, manifestando que los equipos y consumibles no cuentan con alertas médicas en el país de origen o cualquier otro país. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
48 | Escrito en papel membretado, por parte del licitante, firmado por el representante legal de la misma manifestando que los consumibles propuestos son compatibles con los equipos ofertados. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
49 | Hojas de manual de operación (copia simple del original), en idioma español y/o instructivos, catálogos que fueron utilizadas para la referenciación de la cédula de descripción de los equipos solicitados y carta del fabricante, que avale que las hojas presentadas corresponden a los manuales, instructivos o catálogos originales para los equipos y reactivos ofertados. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
50 | Copia simple de los Certificados de Libre Venta vigentes, donde señale, específicamente, que los equipos y bienes pueden ser utilizados, sin restricción de uso en el país de origen, emitido por las autoridades sanitarias del país de origen, en el idioma del país de origen y acompañado de la traducción al español. y que cuente con una vigencia acreditable en el propio documento y en caso contrario que la fecha de remisión tenga una antigüedad no mayor a tres años. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
51 | Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o copia simple del certificado FDA o Comunidad Económica Europea vigente, de los equipos y bienes de consumo ofertados, o copia del Certificado de calidad (ISO 9001 vigente o ISO 13485:2016). | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
52 | Carta firmada por el representante legal del licitante en donde se compromete a entregar los bienes de consumo, compatibles con los equipos que ofertan, durante la vigencia del contrato. | Términos y condiciones D)LICENCIAS, PERMISOS, REGISTROS, CERTIFICADOS O AUTORIZACIONES
53 | · Documentación Técnica. Licencia sanitaria y/o Aviso de Funcionamiento vigente y a nombre del licitante y de Responsable Sanitario ante la COFEPRIS actualizado de la unidad de hemodiálisis subrogada de hemodiálisis. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
54 | Para la presentación de la propuesta de las especificaciones técnicas deberá requisitar el ANEXO T0 (T-CERO) OFERTA TÉCNICA: Propuesta de las especificaciones técnico-médicas de la unidad ofertada que cumplan estrictamente con lo señalado en los Anexos ANEXO T1 REQUERIMIENTO DE SESIONES PARA PACIENTES EN HEMODIÁLISIS SUBROGADA POR PARTIDA, ANEXO T2 (T-DOS) ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MÉDICO E INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS, A) CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS, B) UNIDAD DE REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES (EN CASO DE OPTAR POR REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES), C) CONSUMIBLES PARA HEMODIÁLISIS DE ADULTO Y PEDIÁTRICO, D) ACCESOS VASCULARES; CATÉTERES TEMPORALES, PERMANENTE E INJERTOS VASCULARES TUBULARES HETEROLÓGOS DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE y E) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SILLÓN CLÍNICO. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
55 | Presentar folletos, catálogos, instructivos y en su caso, fotografías de los equipos necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes necesarios para otorgar el servicio, debidamente referenciados en idioma español, de lo solicitado en el ANEXO T2 (T-DOS) ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MÉDICO E INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS, A) CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA DE HEMODIÁLISIS, B) UNIDAD DE REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES ( EN CASO DE OPTAR POR REPROCESAMIENTO DE DIALIZADORES), C) CONSUMIBLES PARA HEMODIÁLISIS DE ADULTO Y PEDIÁTRICO, D) ACCESOS VASCULARES; CATÉTERES TEMPORALES, PERMANENTE E INJERTOS VASCULARES TUBULARES HETEROLÓGOS DE ACUERDO AL CUADRO BÁSICO DE MATERIAL DE CURACIÓN VIGENTE, E) DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SILLÓN CLÍNICO). Se aclara que los folletos, catálogos, instructivos y en su caso, fotografías de los equipos necesarios para corroborar las especificaciones, características y calidad de los bienes, deberán ser entregados por los licitantes participantes y podrán corresponder a los fabricantes y/o titulares de los Registros Sanitarios. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
56 | En caso de que los bienes con los que se presten los servicios requieran de anexos técnicos, folletos, catálogos y/o fotografías, instructivos o manuales de uso para corroborar las especificaciones, características y calidad de estos, éstos deberán presentarse en idioma español y en original del fabricante. En caso de estar en idioma diferente al español deberá presentar la traducción simple al español, en el entendido de que la traducción podrá contener únicamente las páginas, secciones y/o párrafos que soporten sus proposiciones, los cuales deberán estar debidamente referenciados incluyendo la clave y descripción de las bolsas solicitadas. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
57 | En tratándose de bienes terapéuticos con los que se presta el servicio requieran de instructivos y manuales de uso, se deberán presentar en idioma español, conforme a los marbetes autorizados por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
58 | Factura de ambulancia misma, que se verificará que cumpla con los requisitos fiscales vigentes y que esté a nombre del licitante participante, para dar el servicio de traslado o en su caso presentar contrato y/o convenio del servicio correspondiente a nombre del licitante cuya vigencia comprenda como mínimo el término de la prestación del servicio que es al 31 de diciembre de 2025. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
59 | Manual de procedimientos técnicos del Servicio de Hemodiálisis de la unidad en donde se establezca el proceso de Atención al paciente. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
60 | Manual de procedimientos técnicos de enfermería, a donde se establezca el proceso de atención del paciente. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
61 | Copia del contrato de prestación del servicio de laboratorio clínico debidamente firmado, vigente y a nombre del licitante, cuya vigencia deberá ser por lo menos del periodo de prestación del servicio, o en caso de contar del laboratorio propio, copia del aviso de funcionamiento del laboratorio clínico, vigente y a nombre del licitante participante. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
62 | Deberá presentar original o copia del (los) manual(es) de operación en español o en el idioma del país de origen con una traducción simple al español, de la(s) máquina(s) de hemodiálisis del mismo modelo con que prestará el servicio y de la Unidad de reprocesamiento de dializadores, en caso de que opte por reprocesamiento de dializadores. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
63 | Deberá presentar original o copia del manual de operación en español de la planta de tratamiento de agua con que cuenta la unidad de hemodiálisis subrogada. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
64 | • Registros Sanitarios de los equipos y de los bienes de consumo requeridos para la prestación del servicio, a excepción de aquellos que no requieran Registro Sanitario, de acuerdo con la COFEPRIS., conforme a lo establecido en el artículo 376 de la Ley General de Salud (vigencia de 5 años), en el que se deberá identificar:  Número de registro, prórroga o modificación.  Titular del registro.  Nombre y domicilio del fabricante.  Indicaciones de uso y/o descripción. Modelo(s).  Fecha de emisión y de vencimiento.  Nombre, firma autógrafa y cargo del servidor público que la emite. o En caso de que el Registro Sanitario no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años, conforme al artículo 376 de la Ley General de Salud, el licitante deberá presentar:  Copia simple del Registro Sanitario sometido a prórroga.  Copia simple del “Comprobante de Trámite de Prórroga” en el que se acredite el trámite de prórroga del registro sanitario o, en su caso, copia simple de la “Constancia de Prórroga” emitida por la COFEPRIS del Registro Sanitario sometido a prórroga. De no cumplirse estos requisitos con las condiciones establecidas será causal de desechamiento de la propuesta, toda vez que se afectaría la solvencia de la propuesta. En caso de que los bienes ofertados no requieran de Registro Sanitario, deberá anexar constancia oficial, expedida por COFEPRIS, con firma y cargo del servidor público que la emite, que lo exima del mismo, o el “Listado de insumos para la salud considerados como de bajo riesgo para efectos de obtención del registro sanitario, y de aquellos productos que por su naturaleza, características propias y uso no se consideran como insumos para la salud y por ende no requieren registro sanitario”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de diciembre del 2014, en el que identifique aquellos que oferte. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
65 | Certificado de especialización, y cédula profesional del (los) médico(s) nefrólogo(s) que quedará(n) como responsable(s) de la unidad de hemodiálisis que coticen. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
66 | Copia de los certificados de especialidad en Nefrología o constancias de haber recibido cursos de capacitación y adiestramiento en hemodiálisis por un periodo mínimo de 6 meses impartidos en un centro de atención médica o unidad de hemodiálisis certificada, para el caso de las enfermeras. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
67 | Escrito libre donde señale que cumple con las disposiciones de la Norma Oficial Mexicana NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental-Salud ambiental-Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de manejo. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
68 | Copia del certificado de buenas prácticas de manufactura, en el idioma del país de origen de los equipos y bienes de consumo ofertados, acompañado de su traducción al español y expedido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen o copia simple del certificado FDA o Comunidad Económica Europea vigente de los equipos y bienes de consumo ofertados. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
69 | Copia simple del certificado de libre venta vigente emitido por las autoridades sanitarias u organismos de control del país de origen, en el que se señale que los equipos y bienes de consumo necesarios para la prestación del servicio pueden ser usados sin restricción de uso en el país de origen, acompañado de traducción simple al español. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
70 | Documento emitido por el Secretario del Consejo de Salubridad General vigente y a nombre del licitante en el que conste que cada una de la (s) unidad (es) de hemodiálisis subrogada (s) ofertada (s) se encuentra (n) certificada (s) o en proceso de certificación por dicho Consejo, en atención al Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2011. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
71 | Escrito por parte del licitante en el que manifieste que cuenta con los equipos necesarios para la prestación del servicio de acuerdo a lo solicitado, los que deberán estar en óptimas condiciones de funcionamiento, cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el ANEXO T2 (T-DOS) ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO MÉDICO E INSUMOS PARA HEMODIÁLISIS, y haber sido ensamblados de manera integral en el país de origen y que los bienes no correspondiente a saldos o remanentes ni ostentan las leyendas “only export” ni “only investigation”, se encuentran descontinuados o no se autoriza su uso en el país de origen. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
72 | Cuando se trate de un procedimiento de Licitación Pública de Carácter Internacional bajo Cobertura de tratados, las personas físicas deben acreditar ser de nacionalidad mexicana o de alguno de los países con los que México tiene un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales y en el caso de personas morales, deberán acreditar su existencia legal con las escrituras públicas correspondientes, esto es acreditar que fueron constituidas conforma a las leyes mexicanas o a las leyes de alguno de los países con los que México tiene celebrado un tratado de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
73 | Escrito donde manifieste que los bienes (equipos y bienes de consumo) que usará para la prestación del servicio no cuentan con alertas médicas tipo I y II que sean reconocidas por organismos internacionales como la FDA y por los ministerios de salud de cada país de origen durante los últimos 3 años. En el caso de los equipos que hayan presentado alerta médica el licitante deberá adjuntar a este escrito el alta o resolución de la misma. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
74 | Las Clínicas Subrogadas ofertadas deben ubicarse dentro de un radio de distancia terrestre máxima de 45 kilómetros de la Unidad Médica a la que pretenda prestarse el servicio, por lo que deberá presentar mapa de ubicación generada a través de la plataforma electrónica de Google Maps o análoga. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
75 | Como parte de su propuesta técnica, los licitantes deberán integrar deberá integrar en su propuesta técnica la documentación correspondiente al sistema de información ofertado por partida, pudiendo ofertar una o más opciones, con el cual proporcionará el servicio, el cual, describirá en el ANEXO TI. 2 (TI. DOS) ESCRITO EN FORMATO LIBRE, en hoja membretada del licitante y debidamente firmado por su representante legal, en el cual manifiesta que cuenta con la capacidad de desarrollar e implementar dicho sistema de información para proporcionar el servicio en tiempo y forma conforme a lo establecido en el anexo técnico así como términos y condiciones del presente procedimiento de contratación, los cuales conoce y acepta en su totalidad. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
76 | Referente a Protección Civil, se solicita lo siguiente: Evaluación vigente a nombre del licitante en Conformidad y Cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros de trabajo, en los términos que establece la Secretaría de trabajo y Previsión Social. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
77 | Documento probatorio: Dictamen del cumplimiento de la NOM-002-STPS-2010 vigente y a nombre del licitante, por parte de la inspección federal del trabajo o en su caso, por parte de unidad de verificación acreditada. misma que deberá presentar su acreditamiento de parte de una autoridad competente. El documento presentado para acreditar el cumplimiento de este requisito deberá incluir la descripción clara y específica de la Norma solicitada. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
78 | • Acreditación vigente a nombre del licitante del Programa Interno de Protección Civil, en los términos establecidos y reglamentados por la autoridad de Protección Civil estatal o municipal, según corresponda por la ubicación geográfica del inmueble.  La vigilancia del cumplimiento del Programa Interno de Protección Civil corresponde a las autoridades del Protección Civil estatal o municipal.  El procedimiento para la evaluación del Programa de Protección Civil en establecimientos mercantiles aplica a la autoridad de protección Civil estatal o municipal, en el ejercicio de sus facultades de inspección y verificación.  Documento probatorio que acredite la verificación satisfactoria del Programa Interno de Protección Civil, vigente y a nombre del licitante, expedido por la autoridad local de Protección Civil. | Términos y condiciones E) DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. "Licencias, permisos, registros, certificados o autorizaciones que deben cumplir o aplicarse al bien o servicio a contratar".
La información solicitada formará parte de la investigación de mercado que el IMSS-BIENESTAR realiza en cumplimiento al artículo 26 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP).
En caso de que no exista interés en responder a este IM por parte de la empresa invitada, o no existan condiciones para que lo haga, favor de manifestarlo igualmente por escrito, expresando las razones o motivos por los cuales no lo hará, de manera que el Instituto pueda documentar igualmente dichos argumentos en su Investigación de Mercado.

## Cotización
Solicitud de cotización de la Investigacion de mercado para el "Servicio Médico Subrogado de Hemodiálisis"
Empresa: | 0
NO. PARTIDA | CLUES | ENTIDAD | HOSPITAL | PROCEDIMIENTO | MAQUINAS | PACIENTES | REQ MIN 2025 | REQ MAX 2025 | PRECIO UNITARIO SIN IVA | IMPORTE MÍNIMO SIN IVA | IMPORTE MÁXIMO SIN IVA
1 | HGSSA001590 | HIDALGO | HOSPITAL GENERAL DEL VALLE DEL MEZQUITAL IXMIQUILPAN | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 20 | 80 | 9060 | 12684 |  | 0 | 0
2 | HGSSA002430 | HIDALGO | HOSPITAL GENERAL PACHUCA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 40 | 300 | 32000 | 44800 |  | 0 | 0
3 | HGSSA015520 | HIDALGO | HOSPITAL GENERAL DE LA HUASTECA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 20 | 83 | 9256 | 12958 |  | 0 | 0
4 | HGSSA015532 | HIDALGO | HOSPITAL GENERAL TULA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 20 | 100 | 11960 | 16744 |  | 0 | 0
5 | HGSSA018000 | HIDALGO | HOSPITAL GENERAL DE TULANCINGO | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 40 | 320 | 34000 | 47600 |  | 0 | 0
6 | OCSSA000985 | OAXACA | HG OAXACA DR. AURELIO VALDIVIESO | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 15 | 100 | 9600 | 28800 |  | 0 | 0
7 | PLSSA005710 | PUEBLA | HOSPITAL DE LA MUJER | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 5 | 40 | 16 | 40 |  | 0 | 0
8 | PLSSA008425 | PUEBLA | HOSPITAL GENERAL DE CHOLULA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 17 | 130 | 52 | 130 |  | 0 | 0
9 | PLSSA009394 | PUEBLA | HOSPITAL DE TRAUMATOLOGÍA Y ORTOPEDIA DOCTOR Y GENERAL RAFAEL MORENO VALLE | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 1 | 100 | 40 | 100 |  | 0 | 0
10 | QRSSA018001 | QUINTANA ROO | HOSPITAL GENERAL DE PLAYA DEL CARMEN | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 4 | 15 | 1800 | 2300 |  | 0 | 0
11 | QRSSA018062 | QUINTANA ROO | HOSPITAL GENERAL DE CANCÚN DR JESUS KUMATE RODRIGUEZ | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 20 | 5 | 400 | 780 |  | 0 | 0
12 | SPSSA017313 | SAN LUIS POTOSI | HOSPITAL GENERAL DE SOLEDAD DE GRACIANO SÁNCHEZ | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 7 | 30 | 6006 | 6500 |  | 0 | 0
13 | TSSSA001550 | TAMAULIPAS | HOSPITAL GENERAL NUEVO LAREDO | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 5 | 12 | 1372 | 1750 |  | 0 | 0
14 | TLSSA001376 | TLAXCALA | H.G.R. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 9 | 55 | 7000 | 9100 |  | 0 | 0
15 | TLSSA017983 | TLAXCALA | HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 5 | 40 | 2500 | 6000 |  | 0 | 0
16 | VZSSA001150 | VERACRUZ | HOSPITAL REGIONAL DE COATZACOALCOS DR.VALENTIN GÓMEZ FARIAS | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 7 | 50 | 1980 | 7920 |  | 0 | 0
17 | VZSSA001355 | VERACRUZ | HOSPITAL GENERAL CORDOBA YANGA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 10 | 75 | 2935 | 11730 |  | 0 | 0
18 | VZSSA002965 | VERACRUZ | CENTRO DE ALTA ESPECIALIDAD DR. RAFAEL LUCIO | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 30 | 230 | 9346 | 37382 |  | 0 | 0
19 | VZSSA002970 | VERACRUZ | HOSPITAL REGIONAL DE XALAPA DR. LUIS F. NACHÓN | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 13 | 110 | 4224 | 16896 |  | 0 | 0
20 | VZSSA004744 | VERACRUZ | HOSPITAL REGIONAL POZA RICA DE HIDALGO | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 15 | 121 | 4752 | 19008 |  | 0 | 0
21 | VZSSA006313 | VERACRUZ | HOSPITAL GENERAL DE TIERRA BLANCA JESÚS GARCÍA CORONA | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 12 | 95 | 3749 | 14995 |  | 0 | 0
22 | VZSSA006972 | VERACRUZ | HOSPITAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE VERACRUZ | HEMODIÁLISIS SESIONES EXTERNAS | 30 | 240 | 9346 | 37382 |  | 0 | 0