## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1933100-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1933100-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET SUPLEMENTARIO DE COLUMNA CERVICAL |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 537.105.0229 | Bisturí microquirúrgico, mango en bayoneta, 18 cm de longitud. | 1
2 | 537.105.0237 | Bisturí microquirúrgico, mango recto, 18 cm de longitud. | 1
3 | 537.857.1078 | Tijera Castroviejo, curva, fina, puntas romas, longitud de 90 a 100 mm. | 1
4 | 537.857.0211 | Tijera Yasargil, de titanio o aleación de titanio, en bayoneta, curva, angulada, punta fina, longitud 22.5 cm. | 1
5 | 537.702.4046 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 3 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 4
6 | 537.702.4079 | Pinza tipo Kerrison con mordida de 5 mm hacia arriba, con ángulo a 130 ó 140 grados y 180 mm de longitud. | 4
7 | 537.702.3535 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130º mordida de 4 mm, longitud total 180 mm. | 4
8 | 537.702.3238 | Pinza Ferris-Kerrison-Smith, corte hacia arriba, punta angulada a 130º mordida de 2 mm, longitud total 180 mm. | 4
9 | 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 1
10 | 535.701.0510 | Pinza Adson, sin dientes 20 cm de longitud. | 1
11 | 537.703.9119 | Pinza Yasargil, en bayoneta, punta roma de 1.0 mm, longitud 18 cm. | 1
12 | 537.716.0733 | Porta aguja microvascular, quijadas de tungsteno, longitud de trabajo 178 ó 229 mm. | 1
13 | 537.716.0378 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 18 cm. | 1
14 | 537.716.0386 | Porta aguja Castroviejo, recto, longitud 21.6 cm. | 1
15 | 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 2
16 | 537.814.3548 | Separador Guthrie, gancho fino, longitud 12 cm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.