## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1919417-0002
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1919417-0002 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET SUPLEMENTARIO PARA SERVICIO DE QUEMADOS |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 537.237.0287 | Cortador para clavos gruesos, doble acción, de 470 mm. de longitud. | 3
2 | 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 20
3 | 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 20
4 | 535.859.0429 | Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, longitud 23 cm. | 20
5 | 535.859.0973 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 23 cm. | 20
6 | 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 10
7 | 537.857.0807 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 18 cm. | 10
8 | 537.702.4178 | Pinza de Disección Estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 mm. a 110 mm. de longitud. | 10
9 | 537.702.4186 | Pinza de Disección Estándar, sin dientes, de 100 mm. a 110 mm. de longitud. | 10
10 | 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 10
11 | 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 10
12 | 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 10
13 | 535.701.1401 | Pinza Allis, recta estrías longitudinales, con dientes 1 x 2, longitud 15.5 cm. | 10
14 | 537.702.4087 | Pinza De Bakey, atraumática, angulada, ramas de 1,5 mm. de ancho, longitud de 200 mm. a 205 mm. | 10
15 | 537.704.1416 | Pinza de Bakey de disección, atraumática, recta, ramas de 1.5 mm, de ancho, longitud de 150 a 160 mm. | 10
16 | 537.310.0048 | Doblador de alambre Kirschner, tipo tubo. | 3
17 | 537.020.0056 | Alicate para cortar alambre grueso o fino. | 3
18 | 535.716.1735 | Porta agujas Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 140 a 150 mm. | 20
19 | 535.814.0514 | Separador Balfour, valva central de 45 a 50 mm. x 75 a 80 mm., Valvas laterales fenestradas, apertura máxima de 170 a 180 mm. | 1
20 | 537.012.0098 | Abreboca Mc Keisson. Adulto. | 1
21 | 513.887.0059 | Torundera con tapa, de acero inoxidable, 250 ml de capacidad. | 4
22 | 537.105.0245 | Mango para bisturí, del No. 3 largo. | 10
23 | 535.618.1411 | Mango para bisturí, del No. 4 corto. | 10
24 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 grs. | 5
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.