## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1941512-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1941512-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1
2 | 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 1
3 | 537.565.0180 | Legra Seldin doble extremo angulado, punta de trabajo media caña. | 1
4 | 535.701.1294 | Pinza Backhaus, longitud de 80 a 90 mm. | 1
5 | 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1
6 | 535.701.0510 | Pinza Adson, sin dientes 20 cm de longitud. | 1
7 | 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 1
8 | 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1
9 | 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1
10 | 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 1
11 | 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm | 1
12 | 537.012.0213 | Abreboca Mc Ivor, automático, con bastidor y abatelenguas en tres tamaños. Juego. | 1
13 | 537.012.0064 | Abreboca Jennings, con cremallera, abiertototalmente de un lado, tamaño estándar. | 1
14 | 537.015.0046 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable, con hoja cortante curva. Tamaño lactante. | 1
15 | 537.015.0020 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable,con hoja cortante curva. Tamaño mediano. | 1
16 | 537.015.0012 | Adenotomo La Force, de canastilla, desarmable,con hoja cortante curva. Tamaño grande. | 1
17 | 537.020.0098 | Alicate para doblar alambre kirschner, 15.5 cm de longitud. | 1
18 | 537.020.0049 | Alicate para cortar alambre hasta de 1.25 mm de diámetro, longitud 17.5 cm. | 1
19 | 537.058.0044 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45º del No. 2. | 1
20 | 537.058.0010 | Pinza blakesley o weil-blakesley, recta del No. 2. | 1
21 | 537.058.0036 | Pinza blakesley o weil-blakesley acodada a 45º del No. 1. | 1
22 | 537.058.0028 | Pinza blakesley o weil-blakesley, recta del No. 3. | 1
23 | 537.704.1230 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 4.2 mm, Longitud de trabajo 110 mm. | 1
24 | 537.704.1073 | Pinza Stamberger, recta. Longitud de trabajo 100 mm. | 1
25 | 537.704.1115 | Pinza de biopsia, muy fina, quijadas en forma de copa oval, de 3 mm. de diámetro. Longitud de trabajo 140 mm. | 1
26 | 537.704.1156 | Pinza Weil Blakesley, punta curva hacia arriba oval, con diámetro de: 3.6 mm, Longitud de trabajo 110 mm. | 1
27 | 537.704.1149 | Pinza Strumpel-Voss, curvada hacia arriba en ángulo de 45º tamaño 1. Longitud de trabajo 100mm. | 1
28 | 537.272.0242 | Cuchillo en hoz, puntiagudo de longitud de trabajo de 190 mm. | 1
29 | 537.704.1131 | Pinza nasal cortante tipo Blakesley, recta longitud de trabajo de 100 a 130 mm y 3 mm de ancho de mordida. | 1
30 | 537.704.1123 | Pinza Weil-Blakesley, curvada hacia arriba en ángulo de 30º a 45 , 4 mm de mordida. Longitud de trabajo100 mm. | 1
31 | 537.704.1107 | Pinza de biopsia, maleable, quijadas en forma de copa, de 4 mm. de diámetro. Longitud de trabajo 180 mm. | 1
32 | 537.327.2706 | Elevador Freer, doble extremo. Longitud de trabajo 200 mm. | 1
33 | 537.704.1057 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la izquierda. Longitud de trabajo 100 mm. | 1
34 | 537.704.1099 | Pinza Stamberger, mordida posterior hacia la derecha. Longitud de trabajo 100 mm. | 1
35 | 537.073.0086 | Aproximador Muller, 4 mm de longitud. | 1
36 | 537.105.0112 | Bisturí laríngeo quirúrgico, recto. | 1
37 | 537.105.0153 | Bisturí Tabb, de corte longitudinal. | 1
38 | 537.105.0088 | Bisturí Jordan. | 1
39 | 537.105.0120 | Bisturí laríngeo curvo. | 1
40 | 537.173.2537 | Cánula para Antrum tipo Eicken, larga curva con seguro luer, longitud 12.5 cm, diámetro 3.00 mm. | 1
41 | 535.157.0022 | Cánula Ferguson, cal. 10 fr. angulada. | 1
42 | 537.173.0507 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 6 fr de calibre (2 mm). | 1
43 | 535.156.1229 | Cánula Van Alyea, con punta roma, calibre 15 ga (1.8 mm). | 1
44 | 537.191.0281 | Cincel Cottle, curvo, 4 mm de ancho. | 1
45 | 537.191.0679 | Cincel Cottle, recto, 4 mm de ancho. | 1
46 | 537.191.0737 | Cincel curvo, 6 mm de ancho por 24.1 cm de longitud. | 1
47 | 537.191.2261 | Cincel Cottle curvo, con travesaño, de 180 mm. De longitud. | 1
48 | 537.191.2279 | Cincel Cottle de 6 mm. de ancho de hoja, de 180 mm. de longitud. | 1
49 | 537.191.1677 | Cincel recto, 6 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1
50 | 537.191.1552 | Cincel Neivert, con guarda para rama ascendente, izquierdo. | 1
51 | 537.191.1560 | Cincel Neivert, con guarda para rama ascendente, derecho. | 1
52 | 537.191.1594 | Cincel recto, 2 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1
53 | 537.329.0344 | Pinza de agarre Heuwieser, para seno maxilar, angulada a 90º. | 1
54 | 537.329.0377 | Pinza de doble cucharilla de 3 mm. de diámetro. | 1
55 | 537.329.0385 | Tijera nasal, recta de 130 mm. de largo de vástago. | 1
56 | 537.329.0161 | Cánula acodada, para tabique nasal, con cierre luer. | 1
57 | 537.329.0138 | Espéculo nasal Hartman para niño. Otorrinolaringología. Visualizar durante cirugía. | 1
58 | 537.702.2081 | Pinza de disección Gerald, recta fina sin dientes. Longitud 175 mm. | 1
59 | 537.620.0019 | Legra-periostótomo Freer o Freer-Obwegeser con punta cortante de 210 mm. longitud. | 1
60 | 537.620.0134 | Osteótomo de cuña Obwegeser de 8 mm. ancho y 220 mm. longitud. | 1
61 | 537.620.0126 | Osteótomo de cuña Obwegeser de 12 mm. Ancho y 220 mm. longitud. | 1
62 | 537.620.0118 | Movilizador del maxilar superior Obwegeser de 11 mm. Ancho y 230 mm longitud. | 1
63 | 537.620.0183 | Pinza de rama derecha Obwegeser de 200 mm.Longitud. | 1
64 | 537.620.0258 | Retractor de mentón Obwegeser de 15 cm.Longitud. | 1
65 | 537.620.0282 | Retractor mandibular Obwegeser de 8 mm. y 170mm. longitud. | 1
66 | 537.620.0308 | Separador Obwegeser, hoja de 6 a 7 mm. X 10 a 12 mm., Punta hacia abajo y de 215 mm. De longitud. | 1
67 | 537.620.0332 | Separador de rama Obwegeser, hoja de 10 x 42 mm. y de 220 mm. de longitud. (2) | 1
68 | 537.620.0340 | Separador de tejido blando Obwegeser curvado hacia arriba de 10 x 42 mm. O 11 x 42 mm. | 1
69 | 537.620.0217 | Pinza de reposición tessier izquierda de 230 mm. longitud. | 1
70 | 537.620.0209 | Pinza de reposición tessier derecha de 230 mm. longitud. | 1
71 | 537.620.0449 | Split Osteótomo Obwegeser de 8 mm. Ancho y 220 mm. Longitud | 1
72 | 537.620.0423 | Split Osteótomo Obwegeser de 12 mm. Ancho y 220 mm. Longitud | 1
73 | 537.673.1484 | Osteotomo Tessier, recto, con mango hexagonal y ancho de hoja 10 mm. Longitud 180 mm. | 1
74 | 537.814.8307 | Separador Cawood-Minnesota, sin adaptador de luz fría. Longitud 155 mm. | 1
75 | 537.702.2917 | Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 mm. | 1
76 | 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla. Longitud 165 mm. | 1
77 | 537.191.2162 | Cincel Cottle, recto, de 7, 9, y 12 mm de ancho. Longitud 180 mm. | 1
78 | 537.716.0683 | Portagujas Castroviejo curvo. Longitud 145 mm. Cirugía Pediátrica. Suturar durante procedimientos quirúrgicos. | 1
79 | 537.702.2123 | Pinza de disección Brock, con microplataforma en la punta. Longitud 150 mm. | 1
80 | 537.702.2131 | Pinza de disección Joyero, de 0.3 mm de ancho en la punta y longitud 120 mm. | 1
81 | 537.702.2149 | Pinza de disección Joyero, de 0.4 mm de ancho en la punta, dientes 1x2. Longitud 155 mm. | 1
82 | 537.218.0058 | Compás Castroviejo. | 1
83 | 537.254.0467 | Costotomo Gluck o Stille o similar de 200 a 230 mm. de longitud. | 1
84 | 537.263.1324 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 3. | 1
85 | 537.263.1316 | Cucharilla Beckmann para adenoides del No. 2. | 1
86 | 535.260.2204 | Cucharilla Guilford Wright, angulada, longitud 13cm. | 1
87 | 537.263.1647 | Cucharilla House, de doble extremo, con copas fuertemente anguladas y de 1.0 mm. y 1.2 mm. De diámetro, para caja de tímpano. | 1
88 | 537.263.1670 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 00000 o de 1.8 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | 1
89 | 537.263.1662 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 0000 o de 2.0 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides. | 1
90 | 537.263.0540 | Cucharilla Faulkner, fenestrada. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.