## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-5378300434-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-5378300434-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE TORACO-LUMBOTOMIA DE COLUMNA |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
537.830.0434 |  |  |  | Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1
2 | 535.157.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 2
3 | 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2
4 | 537.485.0567 | Impactor de punta redonda de 16 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1
5 | 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1
6 | 537.485.0542 | Impactor de punta redonda de 12 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1
7 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1
8 | 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1
9 | 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1
10 | 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1
11 | 535.859.0395 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1
12 | 535.859.0429 | Tijera Metzembaum, curva, puntas romas, longitud 23 cm. | 1
13 | 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1
14 | 537.673.1633 | Osteotomo Lambotte curvo de 240 a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1
15 | 537.673.1658 | Osteotomo Lambotte curvo de 245 a 255 mm de longitud x 30 mm de ancho. | 1
16 | 537.673.1781 | Osteotomo Alexander, recto plano, hoja de 6 mm de ancho, 160 a 180 mm de longitud. | 1
17 | 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1
18 | 537.565.0107 | Legra Doyen, hoja curva derecha, adulto. | 1
19 | 537.565.0123 | Legra Doyen, hoja curva izquierda, adulto. | 1
20 | 537.565.0040 | Legra Alexander o Alexander-Farabeuf, longitud de 210 a 220 mm. | 1
21 | 537.263.1563 | Cucharilla Cobb Nº 2. | 2
22 | 537.263.0094 | Cucharilla Cobb Nº 3. | 2
23 | 537.263.1571 | Cucharilla Cobb Nº 4. | 2
24 | 537.263.1589 | Cucharilla Cobb Nº 5. | 2
25 | 537.263.1555 | Cucharilla Cobb Nº 1. | 2
26 | 537.263.1548 | Cucharilla Cobb Nº 0. | 2
27 | 537.263.1530 | Cucharilla Cobb Nº 00. | 2
28 | 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1
29 | 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1
30 | 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1
31 | 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1
32 | 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1
33 | 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1
34 | 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1
35 | 537.703.9390 | Pinza Spurling, angulada arriba, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1
36 | 537.703.9341 | Pinza Spurling, angulada abajo, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1
37 | 537.703.9556 | Pinza Spurling, recta, mordida de 4 x 10 mm, longitud de 189 mm. | 1
38 | 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1
39 | 535.701.1385 | Pinza de disección estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1
40 | 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1
41 | 535.701.1419 | Pinza de disección estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1
42 | 535.701.0577 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1
43 | 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1
44 | 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1
45 | 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1
46 | 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1
47 | 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1
48 | 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1
49 | 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm, para amígdala. | 1
50 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6
51 | 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 4
52 | 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 4
53 | 537.703.3997 | Pinza Satinsky, atraumática, de 205 a 235 mm de longitud. | 1
54 | 537.702.2974 | Pinza vascular Satinsky, angulada con dentadura vascular, longitud de la quijada 57 mm, longitud total 241 mm. | 1
55 | 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 4
56 | 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1
57 | 535.716.0323 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías cruzadas, longitud 26 cm. | 1
58 | 537.440.0710 | Gancho Joseph, un garfio, 15 cm de longitud. | 1
59 | 537.440.1049 | Gancho Dandy. | 1
60 | 535.814.6784 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 25 x 250 mm. | 1
61 | 535.814.6800 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 x 330 mm. | 1
62 | 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 x 330 mm. | 1
63 | 535.814.6420 | Separador Deaver, valva de 22 x 215 mm. | 1
64 | 535.814.6313 | Separador Deaver, valva de 38 x 300 mm. | 1
65 | 535.814.6321 | Separador Deaver, valva de 50 x 300 a 310 mm. | 1
66 | 535.814.6404 | Separador Harrington, valva de 40 a 45 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1
67 | 535.814.6438 | Separador Harrington, valva de 62 a 64 mm, longitud de 295 a 320 mm. | 1
68 | 537.816.0025 | Separador Frazier Dural, longitud de 150 a 160 mm. | 1
69 | 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1
70 | 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1
71 | 537.814.7127 | Separador Finochietto, 15 cm de apertura. | 1
72 | 537.073.0037 | Aproximador Bailey, con garfios, cremallera, seguro y brazos normales, 18 cm de longitud. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el período de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.