## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1941512-0002
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1941512-0002 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE OTORRINOLARINGOLOGIA |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 537.263.0318 | Cucharilla de oído, con borde romo, longitud, 14.5cm. Juego Nº 0 a 3. | 1
2 | 537.263.0227 | Cucharilla Lempert, con copa del No. 00 o de 2.6 mm. de diámetro, para cirugía de mastoides.Longitud 20 cm. | 1
3 | 537.263.0425 | Cucharilla House, de doble extremo, 15 cm de longitud. | 1
4 | 537.272.0200 | Cuchillo Kleinsasser, agudo. | 1
5 | 537.272.0481 | Cuchillo Fomón, doble fijo de 160 a 170 mm. De longitud. | 1
6 | 537.272.0473 | Cuchillo Cottle, punta redondeada, de 150 mm. De longitud. | 1
7 | 537.272.0218 | Cuchillo Kleinsasser, curvo. Otorrinolaringología. Cortar en cirugía de laringe. | 1
8 | 537.272.0226 | Cuchillo Kleinsasser, recto. Otorrinolaringología. Cortar en cirugía de laringe. | 1
9 | 537.272.0317 | Cuchillo Schuknecht, redondo, para oído. | 1
10 | 537.286.0188 | Desatornillador hexagonal pequeño, con vaina de sujeción. | 1
11 | 537.290.0026 | Diapasón Hartman, de aleación de aluminio, en tono de do. Juego de 5 con frecuencias de 128, 256, 512, 1024, 2048 y 4094 hz. | 1
12 | 537.316.0281 | Disector Joseph. | 1
13 | 537.316.0257 | Disector Cottle. | 1
14 | 537.316.0240 | Disector Hurd, longitud de 215 a 225 mm., para amígdala. | 1
15 | 537.327.2805 | Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña derecha. | 1
16 | 537.327.1856 | Elevador Cushing, curvo, hoja de 4 a 5 mm. De ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1
17 | 537.327.0536 | Elevador de periostio modelo Molt, longitud de 180 a 190 mm. | 1
18 | 537.327.0577 | Elevador de periostio. Juego de 4 y 6 mm. | 1
19 | 537.327.0510 | Elevador Cottle, 4 mm por 7 cm de longitud. | 1
20 | 537.327.2912 | Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | 1
21 | 537.327.2995 | Elevador Shea, derecho, para cirugía de estribo. | 1
22 | 537.327.2961 | Elevador McKenzy, punta curva, de 4 mm. Ancho de hoja, longitud de 220 mm. | 1
23 | 537.327.3001 | Elevador Shea, izquierdo, para cirugía de estribo. | 1
24 | 537.327.3035 | Elevador McKenzy, de doble extremo, longitud de 220 mm. | 1
25 | 537.327.0064 | Periostotomo o cuchillo Mc Kenty de 140 a 150 mm, de longitud. | 1
26 | 537.327.2946 | Elevador Lempert, recto, de 2 mm. ancho de hoja, longitud de 180 a 190 mm. | 1
27 | 537.327.3019 | Elevador Shea, recto y agudo, para cirugía de estribo. | 1
28 | 537.327.0486 | Elevador House, angulado. Otorrinolaringología. Manejar y/o desarticular el estribo. | 1
29 | 537.327.0494 | Elevador House. | 1
30 | 537.355.0721 | Escofina Fo mmon, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 210 a 215 mm. | 1
31 | 537.355.0093 | Escofina de tungsteno, doble: 3/4 y 5/6. | 1
32 | 537.375.0180 | Espéculo auricular Boucheron, juego de cuatro piezas, diámetros de 4 a 7.2 mm. | 1
33 | 537.327.2748 | Elevador Hough, hoja ovalada hacia la izquierda, de 0.75 x 0.5 mm. de diámetro. Longitud total 150mm. | 1
34 | 537.440.1221 | Gancho House. Longitud de la punta 1 mm, angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 168 mm. | 1
35 | 537.603.0077 | Marcador House, de profundidad, juego de: 4.0, 4.5 y 5.0 mm. de longitud de la punta. | 1
36 | 537.327.2730 | Elevador Hough, hoja ovalada hacia la derecha de 0.75 x 0.5 mm. de diámetro. Longitud total 150 mm. | 1
37 | 537.272.0309 | Cuchillo House, incudoestapedial, diámetro de la hoja 0.75 mm, angulada a 60º. Longitud total 168 mm. | 1
38 | 537.272.0325 | Cuchillo Sheey-House, hoja semicortante con diámetro de 2 mm, maleable. Longitud total 168 mm. | 1
39 | 537.327.2722 | Elevador Lempert, hoja con punta redondeada de 3 mm. de ancho. Longitud de 160 mm. | 1
40 | 537.375.0396 | Espéculo Richards, pavonado, juego de diferentes diámetros: 6.5, 7.0, 7.5 y 8.0 mm. (4 piezas) | 1
41 | 537.426.0668 | Fórceps Jeurs, quijada aserrada de 6 mm. De diámetro. Longitud total 135 mm. | 1
42 | 537.459.0502 | Pica McGee, corta de 0.4 mm de diámetro. Longitud total 165 mm. | 1
43 | 537.440.1239 | Gancho House. Longitud de la punta 3 mm, angulado hacia la izquierda a 90º. Longitud total 168 mm. | 1
44 | 537.440.1247 | Gancho Schuknecht, angulado a 90º, juego de: 0.3, 0.5 y 1.0 mm.de longitud de la. Punta. | 1
45 | 537.459.0494 | Pica House, angulada. Longitud del punto ovalado de 0.33 mm, maleable. Longitud total 168 mm. | 1
46 | 537.272.0275 | Cuchillo Rosen, punta en forma de lanza. Longitud total 190 mm. | 1
47 | 537.426.0650 | Fórceps Jures o pinza auricular Fisch, extrafina con puntas agudas, quijada aserrada de 6 a 8 mm, de diámetro, longitud total de 130 a 135 mm. | 1
48 | 537.263.0821 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro de 2.0 x 2.5 mm. Longitud total 152 mm. | 1
49 | 537.263.0854 | Cucharilla House. doble extremo, diámetro oval de 2.25 x 3.0 mm. Longitud total 180 mm. | 1
50 | 537.272.0259 | Cuchillo desarticulador, con extremo distal angulado a 20º, de 0.5 mm de ancho x 1.5 mm de largo. Longitud total 163 mm. | 1
51 | 537.263.0847 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro oval de 2.0 x 2.5 mm. Longitud total 180 mm. | 1
52 | 537.263.0839 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro de 2.25 x 3.5 mm. Longitud total 152 mm. | 1
53 | 537.459.0528 | Pica Scheer, ángulo a 90º. Longitud del gancho 1mm., mango hexagonal. Longitud total 162 mm. | 1
54 | 537.459.0510 | Pica McGeee, larga de 0.7 mm. de diámetro.Longitud total 165 mm. | 1
55 | 537.426.0353 | Fórceps Walsham, derecho. Cirugía Máxilofacial, | 1
56 | 537.426.0387 | Fórceps Walsham, izquierdo. Cirugía Máxilofacial, | 1
57 | 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6mm., longitud de 160 a 165 mm. | 1
58 | 537.440.0058 | Gancho Frazier, longitud de 150 a 160 mm. Neurocirugía. Separar, retraer, disecar duramadre. | 1
59 | 537.440.0496 | Gancho Cushing laresco, punta larga, 19 cm de longitud. | 1
60 | 537.440.1346 | Gancho converse, de doble extremo, de 110 a 120 mm. De longitud. | 1
61 | 537.440.1320 | Gancho para microcirugía, largo de la punta 2.0mm, mango recto. Longitud 143 mm. | 1
62 | 537.440.1023 | Gancho cuadrado con retenedor. | 1
63 | 537.440.0686 | Gancho Fommon, con 2 garfios abotonados, longitud de 160 mm. | 1
64 | 537.440.0959 | Gancho Kleinsasser, romo. Otorrinolaringología. Sujetar durante microcirugía de laringe. | 1
65 | 537.440.0926 | Gancho Schuknecht, curva anterior, 3 y 6 mm. Juego. | 1
66 | 537.440.1361 | Gancho Crile de 190 a 200 mm. de longitud. | 1
67 | 537.440.0942 | Gancho Schuknecht, curva posterior, 3 y 6 mm. Juego. | 1
68 | 537.440.1452 | Gancho Jackson, para traqueotomía. | 1
69 | 537.702.1760 | Pinza de reducción, con puntas y cierre de cremallera. Longitud 180 mm. | 1
70 | 537.199.0101 | Cuchillo para lóbulo, Plester. Otorrinolaringología. Disecar durante cirugía de oído. | 1
71 | 537.199.0119 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, angulado a 45º de 2.6 mm. de diámetro. | 1
72 | 537.199.0127 | Cuchillo Rosen, para corte redondo, punta en angulado de 90 grados, de 2.0 mm. de diámetro de punta. | 1
73 | 537.199.0135 | Elevador Antoli Candela, para tímpano. | 1
74 | 537.199.0275 | Pinza Schuknecht. | 1
75 | 537.199.0218 | Microdisectores, uno derecho y uno izquierdo. | 1
76 | 537.199.0226 | Pica o aguja Bárbara, recta, punta aguda. | 1
77 | 537.199.0028 | Aguja Rosen, punta aguda, ligeramente curva. | 1
78 | 537.199.0234 | Pica o aguja Rosen, curva, punta aguda. | 1
79 | 537.199.0051 | Cánulas de aspiración Rosen, juego de tres piezas de.70,.90 y 1.20 mm. de diámetro. | 1
80 | 537.199.0044 | Cánula de aspiración Schuknecht de 1 mm. de diámetro | 1
81 | 537.199.0242 | Picas o ganchos, angulados a 25 grados, juego de tres piezas de 0.3 mm., 0.6 mm., y 1.0 mm. El diámetro de punta. | 1
82 | 537.199.0267 | Picas o ganchos angulado a 90º, juego de cuatro piezas, de 0.3, 0.6, 0.8 y 1.0 mm. de diámetro. | 1
83 | 537.199.0036 | Aguja Rosen, punta roma, ligeramente curva. | 1
84 | 537.199.0259 | Picas o ganchos angulado a 45º, juego de tres piezas de 0.6, 1.0 y 1.3 mm. de diámetro. | 1
85 | 537.263.0920 | Cucharilla House, doble extremo, diámetro oval de 1.0 x 1.2 mm. Longitud total 150 mm. | 1
86 | 537.263.0938 | Cucharilla House, doble extremo, angulada, diámetro oval de 1.5 x 1.8 mm. Longitud total 150 mm. | 1
87 | 537.272.0358 | Cuchillo Plester, en forma de hoz. | 1
88 | 537.173.2057 | Cánula de aspiración House angulada, juego de diferentes diámetros: 0.7, 1.0, 1.3 y 1.5 mm. | 1
89 | 537.440.1296 | Gancho Fisch, para platina, longitud de la punta 0.2 mm. | 1
90 | 537.702.2891 | Pinzas Wullstein, quijada oval, de 0.9 x 1.0 mm de diámetro | 1
91 | 537.785.0234 | Retractor Plester, retención automática, con garras agudas 2 x 2. Longitud total 130 mm. | 1
92 | 537.857.1540 | Tijera Belluci, curvada hacia la izquierda, longitud de las hojas 7.0 mm. Longitud total 136 mm. | 1
93 | 537.440.1304 | Gancho Plester, para platina, longitud de la punta 0.6 mm. | 1
94 | 537.272.0408 | Cuchillo Paparella, Incudoestapedial, de 0.5 mm de ancho de la hoja. Longitud total 165 mm. | 1
95 | 537.696.0505 | Perforador Fisch, con mango redondo, longitud de la punta 1.0 mm. | 1
96 | 537.459.0585 | Pica Hough, angulada a 90º con 0.65 mm de longitud de la punta y 50 mm de longitud de la punta al ángulo. Longitud total 150 mm. | 1
97 | 537.459.0569 | Pica Austin, angulada a 90º, con 1.0 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | 1
98 | 537.459.0551 | Pica Austin, angulada a 45º, con 1.0 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | 1
99 | 537.397.0192 | Excavador Austin, angulado hacia la derecha, con 0.7 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | 1
100 | 537.397.0184 | Excavador Austin, angulado hacia la izquierda, con 0.7 mm de longitud de la punta. Longitud total 160 mm. | 1
101 | 537.857.1557 | Tijera Belluci, curvada hacia la derecha, longitud de las hojas 7.0 mm. Longitud total 136 mm. | 1
102 | 537.702.2909 | Pinza, bipolar en bayoneta. | 1
103 | 537.459.0619 | Pica angulada a 45º, longitud de la punta 0.5 mm. | 1
104 | 537.459.0601 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 3.0 mm. | 1
105 | 537.459.0650 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 1.0 mm. | 1
106 | 537.459.0643 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.8 mm. | 1
107 | 537.459.0544 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.4 mm. | 1
108 | 537.459.0635 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.6 mm. | 1
109 | 537.459.0593 | Pica angulada a 90º, longitud de la punta 0.7 mm. | 1
110 | 537.825.0160 | Soporte para cuchillo microquirúrgico. | 1
111 | 537.857.1524 | Microtijera curva, hacia la izquierda. Longitud de trabajo 230 mm. | 1
112 | 537.857.1516 | Microtijera curva, hacia la derecha. Longitud de trabajo 230 mm. | 1
113 | 537.857.1508 | Microtijera recta. Longitud de trabajo 230 mm. | 1
114 | 537.583.0030 | Lima Maltz, longitud 18 cm. | 1
115 | 537.583.0220 | Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones finas. | 1
116 | 537.583.0238 | Lima nasal Masing de doble extremo con serraciones gruesas. | 1
117 | 537.583.0261 | Lima Joseph, metálica, recta, con estrías cruzadas, longitud de 160 mm. | 1
118 | 537.702.3113 | Biemer clip, apertura 5.0 mm. Longitud de quijada 9 mm, recto, puntas delgadas. | 1
119 | 537.702.3139 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.15 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono. Longitud total 110 mm. | 1
120 | 537.702.3147 | Pinza de disección tipo joyero, puntas agudas de 0.3 mm. Longitud total 135 mm. Antirreflejante, de fibra de carbono. | 1
121 | 537.702.3121 | Pinza sujetadora para clips, tipo Biemer, sin y con cierre. Longitud total 145 mm. | 1
122 | 537.301.3563 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro. 0.5 mm. Mango circular. Longitud total 125 mm. | 1
123 | 537.702.3188 | Pinza aplicadora, para aproximador vascular, con dientes 2 x 1. Longitud total 145 mm. | 1
124 | 537.073.0417 | Microaproximador Biemer, abertura de la boca de 4 mm, estrías oblícuas, longitud de la quijada 6 mm. | 1
125 | 537.716.0741 | Porta aguja Brock, curvo con mango redondo articulado, sin retén. Longitud total 150 mm. | 1
126 | 537.702.3576 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.2 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono. Longitud total 110 mm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.