## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-5378300464-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-5378300464-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET PARA CIRUGIA DE MANO |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
537.830.0464 |  |  |  | Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.950.0119 | Vaso de acero inoxidable de 100 o 250 ml. | 1
2 | 535.157.0022 | Cánula Ferguson, calibre 10 fr. angulada. | 2
3 | 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1
4 | 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2
5 | 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 2
6 | 537.105.0237 | Bisturí microquirúrgico, mango recto, 18 cm de longitud. | 1
7 | 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 3
8 | 537.857.2159 | Tijera Westcott, recta, puntas agudas, longitud de 110 a 115 mm. | 1
9 | 537.857.0278 | Tijera Castroviejo, recta, longitud 11.7 cm. | 2
10 | 537.857.0260 | Tijera Castroviejo, curva, longitud 11.7 cm. | 2
11 | 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 2
12 | 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1
13 | 535.859.0296 | Tijera Metzembaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 1
14 | 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1
15 | 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1
16 | 537.673.1609 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 1
17 | 537.191.1537 | Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1
18 | 537.191.1529 | Cincel Lambote (mini), recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1
19 | 537.263.2058 | Cucharilla Volkmann con mango estriado, copa ovalada del Nº 0000. | 2
20 | 537.263.0508 | Cucharilla Volkmann Nº 000. | 2
21 | 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 2
22 | 537.263.1456 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 00. | 2
23 | 537.327.2912 | Elevador modelo Freer, de doble extremo, punta roma y cortante, hojas angostas, longitud de 180 a 195 mm, para septum nasal. | 2
24 | 537.327.2896 | Elevador Cushing o Martin Cushing, hoja de 6 a 7 mm de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1
25 | 537.457.0132 | Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm de longitud. | 1
26 | 537.457.0207 | Gubia Mead de articulación sencilla, longitud 165 mm. | 1
27 | 537.209.0802 | Cizalla Listón, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1
28 | 537.702.3139 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.15 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono, longitud total 110 mm. | 2
29 | 537.702.3576 | Pinza de disección, tipo joyero, puntas agudas de 0.2 mm. Antirreflejantes, de fibra de carbono, longitud total 110 mm. | 2
30 | 537.702.3147 | Pinza de disección tipo joyero, puntas agudas de 0.3 mm, longitud total 135 mm, antirreflejante, de fibra de carbono. | 2
31 | 537.702.3154 | Pinza de disección, con microplataforma en las puntas de 0.3 mm. Longitud total 135 mm. | 2
32 | 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 2
33 | 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 2
34 | 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1
35 | 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1
36 | 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud Nº 3. | 2
37 | 537.301.3563 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro de 0.5 mm, mango circular. Longitud total 125 mm. | 4
38 | 537.301.3589 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro de 1.0 mm, mango circular. Longitud total 125 mm. | 4
39 | 537.301.3597 | Dilatador vascular, punta angulada y abotonada. Diámetro de 1.5 mm, mango circular. Longitud total 125 mm. | 4
40 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 8
41 | 537.702.4954 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 160 mm. | 1
42 | 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4
43 | 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1
44 | 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1
45 | 537.716.0741 | Porta aguja Brock, curvo con mango redondo articulado, sin retén. Longitud total 150 mm. | 1
46 | 537.702.1752 | Pinza de reducción, con cierre de cremallera, pico fino, longitud 90 mm y de 120 mm. | 2
47 | 537.702.3188 | Pinza aplicadora, para aproximador vascular, con dientes 2 x 1, longitud total 145 mm. | 1
48 | 537.702.3170 | Pinza Mehdorn, aplicadora de clips vasculares. Longitud total 150 mm. | 1
49 | 537.702.3121 | Pinza sujetadora para clips, tipo Biemer, sin y con cierre. Longitud total 145 mm. | 1
50 | 537.702.3097 | Biemer clip, apertura 4.0 mm, longitud de quijada 6 mm, recto. | 4
51 | 537.702.3105 | Biemer clip, apertura 5.0 mm, longitud de quijada 9 mm recto. | 4
52 | 537.702.3113 | Biemer clip, apertura 5.0 mm, longitud de quijada 9 mm recto, puntas delgadas. | 4
53 | 537.814.3308 | Separador Cottle con gancho agudo, longitud total de 140 a 150 mm. | 1
54 | 537.440.1353 | Gancho Cushing o Cottle, para duramadre, de un garfio agudo, longitud de 140 a 160 mm. | 2
55 | 537.440.0694 | Gancho Joseph, con 2 garfios agudos, de 5 a 6 mm, longitud de 160 a 165 mm. | 2
56 | 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2
57 | 537.814.8885 | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta cuadrada de 6 mm. | 2
58 | 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2
59 | 535.814.6750 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios romos, longitud de 200 mm. | 2
60 | 537.073.0417 | Microaproximador Biemer, abertura de la boca de 4 mm, estrías oblícuas, longitud de la quijada 6 mm. | 1
61 | 537.073.0425 | Microaproximador Biemer-Müller, abertura de quijada 5 mm, longitud de boca 9 mm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el período de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.