## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1916519-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1916519-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET PARA EXTREMIDADES SUPERIORES |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 1
2 | 513.950.0119 | Vaso de acero inoxidable de 100 o 250 ml. | 2
3 | 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2
4 | 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 2
5 | 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 1
6 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 grs. | 1
7 | 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 2
8 | 535.859.0296 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 14 cm. | 2
9 | 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 2
10 | 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1
11 | 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 2
12 | 537.673.1567 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 25 mm de ancho. | 1
13 | 537.673.1534 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 o 245 mm de longitud x 12 mm o 13 mm de ancho. | 2
14 | 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1
15 | 537.673.1542 | Osteotomo Lambotte recto de 240 mm a 250 mm de longitud x 15 mm de ancho. | 1
16 | 537.191.1537 | Cincel Lambotte (mini), recto, 8 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 1
17 | 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 2
18 | 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1
19 | 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | 1
20 | 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1
21 | 537.327.2896 | Elevador Cushing o Martin Cushing, hoja de 6 a 7 mm de ancho, longitud de 170 a 195 mm. | 1
22 | 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1
23 | 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 2
24 | 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1
25 | 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 2
26 | 537.209.0810 | Cizalla Ruskin Liston, angulada, con articulación doble, longitud de 180 a 190 mm. | 1
27 | 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1
28 | 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1
29 | 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1
30 | 535.701.1385 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 140 a 150 mm. | 1
31 | 535.701.1419 | Pinza Estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1
32 | 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1
33 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 14
34 | 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 8
35 | 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 4
36 | 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 6
37 | 537.702.0762 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 16 cm. | 3
38 | 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 4
39 | 537.702.6363 | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 140 mm. | 1
40 | 537.702.6371 | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm. | 1
41 | 537.702.0739 | Pinza de reducción, dentada, con cierre de tornillo, longitud 17 cm. | 2
42 | 537.703.4268 | Pinza autocentrante o tipo Verbrugge angulada, con cierre de tornillo, 19 cm de longitud. | 2
43 | 537.702.6520 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1x2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm. | 1
44 | 537.702.0747 | Pinza de reducción, puntas curvas, dentadas, con seguro de tornillo, longitud de 220 a 240 mm. | 2
45 | 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm | 1
46 | 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 1
47 | 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2
48 | 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1
49 | 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 2
50 | 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 2
51 | 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2
52 | 537.814.8919 | Separador Hohmann, de 17 a 18 mm ancho de hoja. | 1
53 | 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 1
54 | 537.814.8901 | Separador Hohmann, de 8 a 10 mm ancho de hoja. | 1
55 | 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 2
56 | 535.814.6842 | Separador Bennet, de hoja grande. | 2
57 | 535.814.6289 | Separador Deaver, valva de 25 x 300 mm. | 1
58 | 535.814.6974 | Separador Deaver, valva de 22 x 215 mm. | 1
59 | 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1
60 | 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.