## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1919417-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1919417-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET PARA SERVICIO DE QUEMADOS |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.227.0116 | Charola rectangular, con perforaciones distribuidas estratégicamente. Dimensiones: 25.4 x 16.5 x 6.4 cm. | 3
2 | 537.184.0017 | Charola con o sin tapa de acero inoxidable. Dimensiones de 52 x 45 x 5 cm. | 4
3 | 537.184.0025 | Charola con o sin tapa de acero inoxidable. Dimensiones de 30 x 22 x 5cm y capacidad de 1,000 ml. | 3
4 | 537.680.0016 | Palangana de acero inoxidable de 255 a 275 x 115 mm y capacidad de 4 a 4.5 litros de base ancha. | 2
5 | 513.790.0055 | Riñón de acero inoxidable, 1000 ml de capacidad. | 5
6 | 513.950.0101 | Vaso metálico graduado: 30 ml. | 13
7 | 535.156.0031 | Cánula Yankawer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2
8 | 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 4
9 | 535.608.0589 | Mango para bisturí, del No. 3 largo. | 3
10 | 535.137.0084 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 4. | 8
11 | 537.857.1573 | Tijera Iris, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 110 a 120 mm. de longitud. | 1
12 | 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, ancho de hoja de 10 mm con mango sintético, de 200 a 350 mm de longitud. | 10
13 | 537.263.1480 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda No. 2. | 2
14 | 537.327.0346 | Elevador con corte redondo, 6 mm de ancho, vástago ligeramente curvo. | 2
15 | 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | 2
16 | 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 2
17 | 537.703.2148 | Pinza Bishop Harman o Bishop Harmon, con 1 x 2 dientes de 0.5 mm., longitud de 80 a 90 mm. | 1
18 | 535.701.9743 | Pinza Adson , sin dientes , longitud de 150 a 155 mm. | 4
19 | 535.701.0379 | Pinza Adson , con 1x2 dientes , longitud de 110 a 125 mm. | 8
20 | 537.703.9655 | Pinza Adson , con 1 x 2 dientes , longitud de 150 a 155 mm. | 4
21 | 535.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm. | 24
22 | 535.701.0924 | Pinza Halsted Mosquito o Micro Mosquito o Hartman, recta, longitud de 90 a 100 mm. | 16
23 | 537.702.4707 | Pinza Halsted mosquito, curva, con dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 24
24 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 28
25 | 535.701.2318 | Pinza Kelly, recta, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 16
26 | 535.701.0809 | Pinza Kocher Ochsner, curva, estriada, dientes 1 x 2, longitud 14 cm. | 4
27 | 537.702.3741 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 220 a 230 mm. | 4
28 | 537.702.5035 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes, longitud de 260 a 265 mm. | 9
29 | 537.702.5902 | Pinza Allis atraumática, longitud de 200 mm. | 8
30 | 535.701.1831 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 180 a 200 mm. | 2
31 | 535.701.1880 | Pinza Foerster o Foerster-Ballenger, recta, estriada, longitud de 240 a 250 mm. | 3
32 | 535.716.0026 | Porta agujas Castroviejo, curvo, sin retén, de titanio, longitud de 130 a 140 mm. | 1
33 | 535.716.0349 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 4
34 | 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 7
35 | 535.814.6602 | Separador Volkmann, con 3 garfios agudos, longitud de 110 a 120 mm. | 4
36 | 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Sen-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 4
37 | 535.814.6495 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 150 a 155 mm. | 4
38 | 535.814.6537 | Separador Mayo o Mayo-Collins o Collins, juego de dos piezas, longitud de 145 a 155 mm. | 4
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.