## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-BALAN-5331070101-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: | Nombre:
I-BALAN-5331070101-0001 | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: | Marca:
BALANZA COLGANTE PARA ORGANOS DE AUTOPSIA | Modelo:
CLAVE CNIS: | País de origen:
533.107.0101 | Número de registro sanitario:
TIPO: | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
EQUIPO MÉDICO | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
1.1.- Balanzas Colgante para órganos de autopsia.
1.2.- Con platillo de aluminio.
1.3.- Capacidad: de al menos 0 a 5 Kg.
1.4.- Mecanismo de doble resorte con compensación de temperatura.
1.5.- Escala de 0 a 10 g dividida en 0.1 g y otra escala de 0 a 200 g dividida en 10 g.
1.6.-Sin oscilación de la aguja.
1.7.- Pantalla de vidrio con marcación en gramos.
1.8.- Bandeja de acero inoxidable.
1.9.- Altura total una vez colgada la balanza con su bandeja: 1000mm. +- 10 cm.
1.10.- Pie rodable, de acero inoxidable, para el desplazamiento de la báscula.
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- REFACCIONES:
4.1.- Según marca y modelo.
5.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
5.1.- No requiere.
6.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
6.1.- No requiere.
7.- CAPACITACIÓN:
7.1.- No requiere.
8.- GARANTÍA:
8.1.- De 12 meses contra defectos de fabricación y vicios ocultos.
9.- MANTENIMIENTO:
9.1.- Deberá de realizarse por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
9.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo incluyendo kits y refacciones originales nuevas en cada servicio.
9.3.- Así mismo el proveedor dará atención a los mantenimientos correctivos cuando la unidad médica lo reporte durante el periodo de garantía. Para tal efecto, el proveedor proporcionará los números de servicio técnico que deberán estar disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año.
9.4.- El proveedor deberá demostrar que cuenta con instalaciones dentro de la República Mexicana y Departamento de Servicio Técnico con personal suficiente para atender los servicios.
10.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
10.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
10.1.1.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
10.1.3.- Certificado de calidad ISO:13485.
10.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
10.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
10.2.2- Certificado de calidad ISO:9001.
10.2.3.- Certificado de calidad ISO:13485.