## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-5378300759-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-5378300759-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE RESECCION DE TUMOR OSEO |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
537.830.0759 |  |  |  | Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.950.0101 | Vaso metálico graduado de 30 ml. | 1
2 | 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2
3 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 o 500 gr. | 2
4 | 537.485.0534 | Impactor con punta redonda de 8 mm de diámetro con mango de madera sintética. | 1
5 | 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 1
6 | 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1
7 | 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1
8 | 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1
9 | 537.673.1716 | Osteotomo plano recto, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 2
10 | 537.673.1724 | Osteotomo plano curvo, de 10 mm, ancho de hoja, con mango sintético, de 200 ó 220 mm de longitud. | 2
11 | 537.673.1740 | Osteotomo plano curvo, de 15 mm, ancho de hoja, con mango sintético de 200 ó 220 mm de longitud. | 2
12 | 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1
13 | 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1
14 | 537.263.2207 | Cucharilla curva del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
15 | 537.263.2140 | Cucharilla recta del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
16 | 537.263.2157 | Cucharilla recta del Nº 0, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
17 | 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
18 | 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1
19 | 537.263.2165 | Cucharilla recta del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
20 | 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1
21 | 537.263.2173 | Cucharilla recta del Nº 2, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
22 | 537.263.2181 | Cucharilla recta del Nº 3, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 2
23 | 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1
24 | 537.355.0051 | Escofina tipo Putti doble extremo 270 mm de longitud. | 2
25 | 537.020.0098 | Alicate para doblar alambre kirschner, 15.5 cm de longitud. | 2
26 | 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1
27 | 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 2
28 | 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 2
29 | 537.702.4335 | Pinza Yasargil, tipo bayoneta, boca en forma de cucharilla de 5 mm de diámetro, longitud de 220 mm. | 1
30 | 537.702.4327 | Pinza Wangensteen, de 230 mm de longitud. | 1
31 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10
32 | 537.702.3618 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes 1 x 2. Longitud de 180 a 185 mm. | 4
33 | 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. | 2
34 | 537.702.6520 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1 x 2 ganchos, longitud de 170 a 185 mm. | 1
35 | 537.702.6538 | Pinza Lowman o Gerster-Lowman, con 1 x 2 ganchos, longitud de 200 a 205 mm. | 1
36 | 537.702.0903 | Pinza Martin, con dientes, longitud 13 cm. | 1
37 | 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 1
38 | 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 10
39 | 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2
40 | 535.814.6560 | Separador US Army, de 210 a 220 mm de longitud, juego de dos. | 4
41 | 535.814.6792 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 30 mm x 330 mm. | 1
42 | 535.814.6800 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 38 a 40 mm x 330 mm. | 1
43 | 535.814.6834 | Separador Bennet de hoja chica. | 1
44 | 535.814.6842 | Separador Bennet de hoja grande. | 1
45 | 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 1
46 | 537.814.8810 | Separador Meyerding, hoja de 25 mm x 76 mm. | 1
47 | 537.814.8661 | Separador Inge, con dientes en el extremo de las hojas, longitud de 270 a 275 mm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el período de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.