## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-5378300403-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-5378300403-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE ESCOLIOSIS POSTERIOR |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
537.830.0403 |  |  |  | Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml a 200 ml. | 1
2 | 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 3
3 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1
4 | 535.608.0589 | Mango para bisturí del Nº 3 largo. | 1
5 | 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1
6 | 535.859.4827 | Tijera Mayo, curva, longitud de 150 a 155 mm. | 1
7 | 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1
8 | 535.859.0395 | Tijera Metzenbaum, curva, puntas agudas longitud 17.5 cm. | 1
9 | 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1
10 | 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1
11 | 537.457.0140 | Gubia Ruskin, 18 cm de longitud. | 1
12 | 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 2
13 | 537.673.1617 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 12 mm a 13 mm de ancho. | 1
14 | 537.673.0684 | Osteotomo Lambotte, recto, 2.0 cm de ancho de la hoja, 22.8 cm de longitud. | 1
15 | 537.191.1628 | Cincel recto, 10 mm de ancho x 24.1 cm de longitud. | 1
16 | 537.263.2199 | Cucharilla curva del Nº 000, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1
17 | 537.263.2215 | Cucharilla curva del Nº 0, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1
18 | 537.263.2140 | Cucharilla recta del Nº 00, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1
19 | 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 ó 270 mm de longitud. | 1
20 | 537.263.1563 | Cucharilla Cobb Nº 2. | 1
21 | 537.263.0094 | Cucharilla Cobb Nº 3. | 1
22 | 537.263.1571 | Cucharilla Cobb Nº 4. | 1
23 | 537.263.1589 | Cucharilla Cobb Nº 5. | 1
24 | 537.327.2839 | Elevador Cobb, hoja curva de 13 a 14 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1
25 | 537.327.2847 | Elevador Cobb, hoja curva de 9.5 a 10 mm de ancho, longitud de 240 a 280 mm. | 1
26 | 537.702.3790 | Pinza cortante recta para disco de 180 mm de longitud con mordida recta de 3 x 10 mm. | 1
27 | 537.703.9341 | Pinza Spurling, angulada abajo, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1
28 | 537.703.9390 | Pinza Spurling, angulada arriba, mordida 4 x 10 mm, longitud de 180 mm. | 1
29 | 537.703.9556 | Pinza Spurling, recta, mordida de 4 x 10 mm, longitud de 189 mm. | 1
30 | 537.702.4186 | Pinza de disección estándar, sin dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1
31 | 537.702.4178 | Pinza de disección estándar, de 1 x 2 dientes, de 100 a 110 mm de longitud. | 1
32 | 535.701.4843 | Pinza Adson, sin dientes, de 110 a 120 mm, de longitud. | 1
33 | 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 1
34 | 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 1
35 | 537.702.0192 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, con dientes, longitud de 160 a 185 mm. | 1
36 | 535.316.0251 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 1. | 1
37 | 535.316.0178 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 2. | 1
38 | 535.316.0186 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 3. | 1
39 | 535.316.0194 | Disector Penfield, 20.3 cm de longitud, Nº 4. | 1
40 | 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 1
41 | 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1
42 | 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 8
43 | 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6
44 | 535.701.1542 | Pinza Pean o Rochester Pean, curva, estrías transversales, longitud de 180 a 185 mm. | 2
45 | 537.702.3600 | Pinza Rochester-Ochsner o Kocher-Ochsner, recta, con dientes 1 x 2, recta. Longitud de 180 a 185 mm. | 2
46 | 537.702.5951 | Pinza Allis, con 5 x 6 dientes, longitud de 180 a 190 mm. | 2
47 | 535.716.0380 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1
48 | 535.716.0372 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 1
49 | 537.814.8794 | Separador Love, para raíz del nervio, recto, longitud de 190 a 200 mm. | 1
50 | 537.814.8844 | Separador Taylor, tamaño grande. | 1
51 | 537.814.0601 | Separador Taylor, tamaño chico. | 1
52 | 537.814.1161 | Separador Gelpie de punta roma, 13.5 cm. | 2
53 | 537.814.1179 | Separador Gelpie de punta roma, 17.5 cm. | 2
54 | 537.816.0025 | Separador Frazier Dural, longitud de 150 a 160 mm. | 1
55 | 535.814.6826 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 dientes romos, longitud de 165 mm. | 1
56 | 535.814.6743 | Separador Weitlaner, con mecanismo de autorretención, con 3 x 4 garfios agudos, longitud de 200 mm. | 1
57 | 537.814.1708 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 5 x 5, brazos articulados. | 1
58 | 537.814.1716 | Separador Beckman, con mecanismo de autorretención, garfios 4 x 4, brazos articulados. | 1
59 | 537.814.1435 | Separador Anderson Adson, curvo autoestático, longitud 19 cm. | 2
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el período de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.