## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-5378300616-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-5378300616-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE ARTROPLASTIA DE CADERA |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
537.830.0616 |  |  |  | Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.790.0014 | Riñón de acero inoxidable, 500 ml de capacidad. | 1
2 | 537.147.0021 | Budinera de media bola capacidad 250 ml | 1
3 | 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 1
4 | 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 3
5 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 1
6 | 537.483.0419 | Impactor-extractor metálico, con punta de lápiz. | 1
7 | 537.485.0401 | Impactor-extractor para cabeza femoral, con cabeza de nylon. | 1
8 | 537.814.8042 | Calzador para luxar cabeza femoral. | 1
9 | 537.286.0360 | Desatornillador hexagonal, punta de 3.5 mm. | 2
10 | 537.286.0386 | Desatornillador hexagonal, pequeño con sujetador automático de tornillos, punta de 2.5 mm. | 2
11 | 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, largo. | 1
12 | 537.857.1243 | Tijera de cápsula. | 1
13 | 535.859.4959 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, de 150 a 160 mm de longitud. | 1
14 | 535.859.4835 | Tijera Mayo, recta, longitud de 150 a 155 mm. | 1
15 | 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1
16 | 535.859.4702 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1
17 | 537.673.1559 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 20 mm de ancho. | 1
18 | 537.673.1567 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 25 mm de ancho. | 1
19 | 537.673.1575 | Osteotomo Lambotte recto de 240 a 250 mm de longitud x 30 mm de ancho. | 1
20 | 537.191.2485 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja 25 mm, longitud 240 mm. | 1
21 | 537.191.2501 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 19 a 20 mm, longitud 240 mm. | 1
22 | 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann Nº 0. | 1
23 | 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 1
24 | 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 1
25 | 537.263.2223 | Cucharilla curva del Nº 1, con mango sintético, de 220 mm ó 270 mm de longitud. | 1
26 | 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 1
27 | 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 a 185 mm de longitud. | 1
28 | 537.209.0752 | Cizalla Liston o Stille-Liston, angulada, doble articulación, longitud de 265 a 280 mm. | 1
29 | 537.209.0760 | Cizalla Liston o Stille-Liston, para huesos, curva, doble articulación, longitud 270 a 280 mm. | 1
30 | 537.457.0173 | Gubia Stille Luer, recta, longitud de 200 a 230 mm. | 1
31 | 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1
32 | 537.457.0181 | Gubia Ruskin o Stille Ruskin, doble articulación, quijada curva, longitud 220 a 240 mm. | 1
33 | 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 2
34 | 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2
35 | 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 1
36 | 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 15
37 | 535.702.0148 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10
38 | 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 4
39 | 537.702.5050 | Pinza Rochester Ochsner o Kocher-Ochsner, curva, con dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 4
40 | 537.702.6454 | Pinza Lane, con cremallera, longitud de 320 a 330 mm. | 1
41 | 537.702.0903 | Pinza Martin, con dientes, longitud 13 cm. | 1
42 | 537.702.6900 | Pinza Martin, recta, longitud de 190 a 205 mm. | 1
43 | 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 4
44 | 535.716.0380 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 24 cm. | 1
45 | 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1
46 | 537.440.0454 | Gancho agudo. | 1
47 | 535.814.0316 | Separador Volkmann, con 4 garfios romos, longitud de 200 a 230 mm. | 1
48 | 535.814.0399 | Separador Volkmann, con 4 garfios agudos, longitud de 200 a 230 mm. | 1
49 | 535.814.6834 | Separador Bennet, de hoja chica. | 1
50 | 535.814.6842 | Separador Bennet, de hoja grande. | 1
51 | 537.814.8638 | Separador Hohmann, de 34 a 35 mm ancho de hoja. | 2
52 | 537.814.8646 | Separador Hohmann, de 42 a 44 mm ancho de hoja. | 2
53 | 537.814.8869 | Separador Weitlaner Wullstein de 3 x 3 garfios romos, de 130 mm de longitud. | 2
54 | 537.814.8927 | Separador Hohmann, de 22 a 24 mm ancho de hoja y ranura en la hoja. | 2
55 | 537.814.8034 | Separador femoral, longitud 26 mm. | 1
56 | 537.785.0265 | Retractor de trocánter pélvico. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el período de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.