## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1916590-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1916590-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET PARA EXTREMIDADES INFERIORES |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2
2 | 537.173.0481 | Cánula Frazier con mandril, 12 fr (4.0 mm). | 3
3 | 537.605.0190 | Martillo macizo, peso de 210 a 260 gr. | 2
4 | 537.605.0208 | Martillo macizo, peso de 300 a 500 gr. | 2
5 | 535.137.0035 | Bisturí quirúrgico mango Nº 3, corto. | 3
6 | 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1
7 | 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 1
8 | 535.859.1286 | Tijera Iris, curva, longitud 12 cm. | 2
9 | 535.859.1328 | Tijera Iris, recta, longitud 12 cm. | 1
10 | 535.859.0379 | Tijera Metzembaum, curva, fina, puntas romas, longitud 14 cm. | 1
11 | 535.859.2649 | Tijera Mayo, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 2
12 | 535.859.0494 | Tijera Mayo, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 2
13 | 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 1
14 | 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 1
15 | 537.857.2217 | Tijera Metzembaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 2
16 | 535.859.4801 | Tijera Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 1
17 | 537.673.1526 | Osteotomo Lambotte o mini Lambotte recto de 170 mm o 245 mm de longitud x 8 mm de ancho. | 4
18 | 537.673.1617 | Osteotomo Lambotte curvo de 170 mm o 245 mm de longitud x 12 mm a 13 mm de ancho. | 1
19 | 537.191.1529 | Cincel mini Lambote, recto, 6 mm de ancho x 12 cm de longitud. | 4
20 | 537.191.2493 | Cincel Hibbs, recto, ancho de la hoja de 12 a 13 mm, longitud 240 mm. | 1
21 | 537.191.2592 | Cincel Smith Petersen curvo de 16 mm de ancho. | 1
22 | 537.191.2725 | Cincel Smith Petersen recto de 13 mm de ancho. | 1
23 | 537.191.2733 | Cincel Smith Petersen recto de 16 mm de ancho. | 1
24 | 537.263.0482 | Cucharilla Volkmann N° 0. | 3
25 | 537.263.0490 | Cucharilla Volkmann N° 00. | 2
26 | 537.263.0508 | Cucharilla Volkmann N° 000. | 2
27 | 537.263.1464 | Cucharilla Bruns curva, copa redonda Nº 0. | 1
28 | 537.263.2066 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 1. | 3
29 | 537.263.2074 | Cucharilla Volkmann, con mango estriado, copa ovalada del Nº 2. | 3
30 | 537.355.0747 | Escofina Putti, de doble extremo, estrías cruzadas finas, longitud de 270 mm. | 1
31 | 537.355.0754 | Escofina curva de 3.5 de diámetro, con longitud de trabajo de 180 mm. | 1
32 | 537.327.0213 | Elevador Cottle, 23 cm de longitud. | 1
33 | 537.327.0353 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | 1
34 | 537.327.0528 | Elevador Langenbeck, 19.1 cm de longitud. | 2
35 | 537.327.0577 | Elevador de periostio. Juego de 4 y 6 mm. | 1
36 | 537.327.2862 | Elevador con mango, vástago recto, corte curvo de 180 a 190 mm de longitud. | 1
37 | 537.327.2870 | Elevador con mango, vástago recto, corte plano, de 180 mm a 185 mm de longitud. | 1
38 | 537.327.2904 | Elevador Cushing, hoja de 11 a 12 mm de ancho, longitud de 190 a 200 mm. | 2
39 | 537.327.2953 | Elevador McKenzy, punta curva, de 5 mm ancho de hoja, longitud de 220 mm. | 2
40 | 537.020.0064 | Alicate para cortar alambre hasta de 2.5 mm de diámetro, longitud 22 cm. | 2
41 | 537.020.0080 | Alicate o pinza plana de punta ancha de longitud 16 cm. | 4
42 | 537.209.0794 | Cizalla Liston, angulada, de articulación sencilla, longitud de 190 a 200 mm. | 1
43 | 537.209.0802 | Cizalla Liston, recta, con articulación sencilla, longitud 140 mm. | 1
44 | 537.209.0828 | Cizalla Ruskin-Liston, recta, doble articulación, longitud 180 a 190 mm. | 1
45 | 537.457.0033 | Gubia Beyer, quijadas angostas, longitud de 170 a 180 mm. | 1
46 | 537.457.0132 | Gubia recta, mordida de 6 mm, 12 cm de longitud. | 1
47 | 537.457.0199 | Gubia Stille, doble articulación, angulación lateral, mordida de 6 mm. | 1
48 | 537.457.0314 | Gubia Luer, recta, longitud de 180 mm. | 2
49 | 537.457.0330 | Gubia Ruskin, con doble articulación, quijada curva, longitud de 180 a 190 mm. | 1
50 | 535.702.0030 | Pinza Adson Brown, recta, con dientes, atraumática, longitud de 120 a 125 mm. | 4
51 | 535.701.0379 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 110 a 125 mm. | 2
52 | 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2
53 | 535.701.0585 | Pinza de disección estándar, estriada, sin dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 6
54 | 535.701.0544 | Pinza Estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 130 a 140 mm. | 3
55 | 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 2
56 | 537.316.0281 | Disector Joseph. | 1
57 | 535.702.0139 | Pinza Backhaus, longitud de 105 a 110 mm. | 6
58 | 535.702.0147 | Pinza Backhaus, longitud de 150 a 155 mm. | 6
59 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 6
60 | 535.701.0734 | Pinza Crille, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 8
61 | 535.701.0809 | Pinza Kocher Ochsner, curva, estriada, dientes 1 x 2, longitud 14 cm. | 4
62 | 537.702.4749 | Pinza Kocher, recta, con dientes, longitud de 140 mm. | 2
63 | 537.702.0374 | Pinza de presión o bloqueo, con tornillo graduador. | 4
64 | 537.702.0770 | Pinza de reducción, tipo pinza de campo, con cremallera, longitud 20 cm. | 2
65 | 537.702.1752 | Pinza de reducción, con cierre de cremallera, pico fino, longitud 90 mm y de 120 mm. | 2
66 | 537.702.6371 | Pinza Kern, con cremallera, longitud de 210 a 230 mm. | 2
67 | 537.702.6769 | Pinza Verbruge, autocentrante, longitud de 145 mm. | 1
68 | 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2
69 | 537.702.5969 | Pinza Allis, con 5 x 6, longitud de 150 a 155 mm. | 4
70 | 537.716.0840 | Porta aguja Halsey, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 130 a 135 mm. | 1
71 | 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 4
72 | 535.716.0372 | Porta aguja Mayo Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 18 cm. | 2
73 | 537.814.0478 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios agudos, longitud de 150 a 170 mm. | 4
74 | 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2
75 | 537.814.0817 | Separador Hohmann, punta corta y estrecha, 8 mm de ancho, longitud 16 cm. | 2
76 | 537.814.8620 | Separador Hohmann, de 24 a 25 mm ancho de hoja. | 2
77 | 537.814.8893 | Separador Hohmann o Mini-Hohmann, punta redondeada de 8 mm. | 2
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.