## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-1916150-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-1916150-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET PARA ODONTOLOGIA |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 537.065.0052 | Aplicador de hidróxido de calcio. | 1
2 | 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1
3 | 537.151.0016 | Bota fresa Borden: Aditamento para pieza de mano de alta velocidad. | 1
4 | 531.141.0079 | Bota fresa Starflite. | 1
5 | 537.426.0015 | Fórceps dental tipo Klein, infantil No. 151 1/2 S | 1
6 | 535.260.2154 | Cucharilla Lucas, de doble extremo, 17 cm de longitud | 1
7 | 535.260.2162 | Cucharilla Seldin, doble extremo, 18 cm de longitud. | 1
8 | 537.327.0809 | Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja grande. | 1
9 | 537.327.1625 | Elevador Heidebrink, con mango metálico, brazo recto, extremo fino y corto | 1
10 | 537.327.1609 | Elevador Seldin, de bandera, izquierdo, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 1
11 | 537.327.0155 | Elevador Seldin, mango metálico, extremo largo y delgado con lanceta | 1
12 | 537.327.0957 | Elevador tipo Cryer White, de bandera, derecho, con mango metálico, extremo en ángulo obtuso y hoja pequeña. | 1
13 | 537.327.1534 | Elevador Seldin, de bandera, derecho, mango metálico, extremo en ángulo recto, hoja grande. | 1
14 | 537.327.0551 | Elevador Apical Flohr, con mango metálico, con brazo angulado, extremo fino y corto derecho. | 1
15 | 537.327.0700 | Elevador Apical Flohr, con mango metálico, con brazo angulado, extremo fino y corto izquierdo. | 1
16 | 537.327.2664 | Elevador Bein, con mango metálico, recto, acanalado, de 4 mm., ancho de hoja | 1
17 | 537.327.0353 | Elevador, Seldin, con mango metálico recto, acanalado, extremo ancho. | 1
18 | 537.370.0128 | Espátula para resina, de plástico, con doble punta de trabajo. | 1
19 | 537.370.0029 | Espátula metálica, del No. 3, de doble extremo, uno rectangular y otro de punta de lanza. | 1
20 | 537.383.0081 | Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Nº 5. | 1
21 | 537.383.0073 | Espejo dental, rosca sencilla, plano, sin aumento.Nº 4. | 1
22 | 537.383.0024 | Espejo dental, rosca sencilla, plano sin aumento. Nº 3. | 1
23 | 537.397.0150 | Excavador tipo White No. 5 | 1
24 | 535.409.0531 | Explorador de una pieza, con doble extremo. Nº 5 | 1
25 | 537.425.0016 | Flanera de acero inoxidable, sin tapa de 80mm de diámetro. | 1
26 | 537.426.0205 | Fórceps para odontectomias del No. 151 B | 1
27 | 537.426.0486 | Fórceps. Nº 88 R. | 1
28 | 537.426.0023 | Fórceps. Nº 23. | 1
29 | 537.426.0270 | Fórceps. Nº 53 izquierdo. | 1
30 | 537.426.0460 | Fórceps. Nº 53 derecho. | 1
31 | 537.426.0155 | Fórceps. Nº 65 | 1
32 | 537.426.0569 | Fórceps. Nº 88 L. | 1
33 | 537.426.0171 | Fórceps. Nº 17 | 1
34 | 537.426.0213 | Fórceps. Nº 99 | 1
35 | 537.426.0221 | Fórceps. Nº 101. | 1
36 | 537.426.0197 | Fórceps. Nº 150. | 1
37 | 537.426.0189 | Fórceps. Nº 151. | 1
38 | 537.426.0411 | Fórceps. Nº 69. | 1
39 | 537.426.0288 | Fórceps. Nº 18 izquierdo | 1
40 | 537.426.0262 | Fórceps. Nº 18 derecho. | 1
41 | 537.547.0019 | Jeringa Carpule, con adaptador para aguja desechable calibre 27 larga o corta, con entrada universal o estándar. Hendidura para introducir cartucho de anestésico desechable de 1.8 ml., dos aletas en el cuerpo para apoyar índice y medio. Émbolo con anillo para el dedo pulgar y espiral aguda o lanceta en el extremo o puesto (en contacto con la goma del cartucho). | 1
42 | 537.565.0180 | Legra Seldin, doble extremo angulado, punta de trabajo media caña. | 1
43 | 535.567.0059 | Legra Mead, mango recto, doble extremo | 1
44 | 537.602.0409 | Mango para espejo dental, metálico, macizo, rosca sencilla. | 1
45 | 537.661.0308 | Obturador Bennet, cuádruple. | 1
46 | 537.661.0506 | Obturador Wescott o USA, de doble extremo. | 1
47 | 537.661.0035 | Obturador Mortonson, punta lisa | 1
48 | 537.661.0357 | Obturador Hollenback 2, doble extremo | 1
49 | 537.703.9598 | Pinza College o London-College, tipo bayoneta, longitud de 150 a 155 mm. | 1
50 | 537.702.0531 | Pinza Brewer, porta grapas para dique de hule, longitud de 170 a 175 mm. | 1
51 | 535.716.0190 | Porta aguja Finochieto, longitud 14.6 cm. | 1
52 | 537.717.0039 | Porta amalgama Rower con puntas desmontables, doble extremo. | 1
53 | 537.714.0032 | Porta impresión para desdentado, tamaño adult | 1
54 | 537.714.0016 | Porta impresión para dentado, tamaño adulto. | 1
55 | 535.859.0288 | Tijera Metzenbaum, recta, longitud de 140 a 145 mm. | 1
56 | 535.859.1070 | Tijera Metzenbaum, curva, longitud de 140 a 145 mm. | 1
57 | 537.012.0098 | Abreboca Mc Keisson. Adulto. | 1
58 | 537.012.0148 | Abreboca Mc Keisson. Infantil. | 1
59 | 537.020.0163 | Alicate Johnson, de acero inoxidable, longitud 130 mm. | 1
60 | 537.020.0122 | Alicate doblador Aderer, con punta de tres picos. | 1
61 | 537.079.0015 | Arco Young, porta dique de hule. | 1
62 | 537.141.0191 | Bruñidor tipo White, chico, punta en forma de pera | 1
63 | 537.251.0064 | Cureta Goldman Fox del No. 2 | 1
64 | 537.251.0098 | Cureta CK-6, de doble extremo. | 1
65 | 537.251.0080 | Cureta Goldman-Fox espatulada, en ángulo de 90 grados, con filo en la punta, doble extremo, de 4 mm. a 6 mm. en la parte activa. | 1
66 | 537.251.0072 | Cureta Goldman-Fox con punta de lanza, doble extremo, de 9 mm. a 11 mm. de espesor en la parte activa. | 1
67 | 537.251.0015 | Cureta Mc Call, derecha e izquierda. Juego. | 1
68 | 537.327.2789 | Elevador Apical Flohr, con brazo recto, extremo acanalado y punta aguda. | 1
69 | 537.327.2797 | Elevador Apical Flohr, con mango metálico, con brazo recto, extremo acanalado fino y romo. | 1
70 | 537.327.2805 | Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña derecha. | 1
71 | 537.327.2813 | Elevador Seldin, con mango metálico de bandera, extremo en ángulo recto, con hoja pequeña izquierda. | 1
72 | 537.327.2821 | Elevador Seldin, de doble extremo, angulado, con punta de trabajo de media caña | 1
73 | 537.370.1019 | Espátula para cemento, sencilla, con punta de trabajo redondeada. | 1
74 | 537.370.0995 | Espátula para cemento, hoja de acero inoxidable y mango de madera, longitud de 210 a 220 mm. | 1
75 | 537.370.0391 | Espátula Roach. | 1
76 | 537.370.0227 | Espátula lecron. | 1
77 | 537.383.2251 | Espejo bucal con aumento, del No. 5. | 1
78 | 537.426.0734 | Fórceps para odontectomías del No. 222. | 1
79 | 537.426.0726 | Fórceps para odontectomías del No. 210. | 1
80 | 537.426.0742 | Fórceps universal pediátrico 151 S. | 1
81 | 537.713.0017 | Fresero metálico (portafresas). | 1
82 | 535.608.0589 | Mango para bisturí, del No. 3 largo. | 1
83 | 537.661.0670 | Obturador Hollenback No. 1, para amalgama, de doble extremo. | 1
84 | 537.717.0328 | Porta amalgama Ivory, de doble extremo sin puntas desmontables. | 1
85 | 537.173.2511 | Sonda periodontal W o WHO. | 1
86 | 060.830.7237 | Sonda de acero inoxidable con una punta de trabajo, roma y milimetrada de 1 a 10. | 1
87 | 535.859.4884 | Tijera Mayo-Stille, recta, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm. | 1
88 | 537.857.0013 | Tijera para coronas metálicas, curva, aguda, longitud 10.5 cm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.