## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-5378300818-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-5378300818-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET DE CIRUGIA VASCULAR |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
537.830.0818 |  |  |  | Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | 513.950.0119 | Vaso metálico de 100 ml. | 2
2 | 535.156.0031 | Cánula Yankauer, con botón desatornillable, 22.8 cm de longitud. | 2
3 | 535.157.0030 | Cánula Ferguson calibre 12 fr, angulada. | 4
4 | 535.608.0589 | Mango para bisturí, del Nº 3 largo. | 1
5 | 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico, mango largo Nº 7. | 4
6 | 537.857.0369 | Tijera Stevens, curva, larga y roma, longitud 10.5 cm. | 1
7 | 537.857.0260 | Tijera Castroviejo curva, longitud 11.7 cm. | 2
8 | 535.859.2672 | Tijera Mayo, curva, longitud de 170 mm. | 2
9 | 535.859.2417 | Tijera Mayo, recta, longitud de 170 mm. | 2
10 | 537.857.2217 | Tijera Metzenbaum curva, puntas romas, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 180 a 185 mm. | 2
11 | 537.857.0807 | Tijera Metzembaum, recta, puntas romas, longitud 18 cm. | 1
12 | 535.859.4728 | Tijera Metzenbaum, curva, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 230 a 235 mm. | 1
13 | 537.702.2248 | Tijera Mayo-Harrington, curva, longitud de 225 a 230 mm. | 1
14 | 535.859.3985 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 45 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 2
15 | 535.859.4678 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 60 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 1
16 | 535.859.0668 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 125 grados, longitud de 180 a 190 mm. | 3
17 | 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2
18 | 537.703.9655 | Pinza Adson, con 1 x 2 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 2
19 | 535.701.1419 | Pinza estándar, recta, sin dientes, estrías transversales, longitud de 170 a 180 mm. | 4
20 | 535.701.0577 | Pinza estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud 18 cm. | 4
21 | 535.701.2763 | Pinza estándar, recta, con 1 x 2 dientes, longitud de 200 a 205 mm. | 2
22 | 537.702.4111 | Pinza de Bakey, de disección, atraumática, recta, ramas de 2 mm de ancho, longitud de 190 mm a 200 mm. | 1
23 | 537.702.2917 | Pinza de disección Martin, con dientes. Longitud 130 mm. | 1
24 | 537.702.0200 | Pinza Cushing o Taylor, tipo bayoneta, estriada, longitud de 160 a 185 mm. | 2
25 | 537.702.0143 | Pinza de disección Malis, en bayoneta recta, punta fina de 0.5 mm de ancho, de titanio, longitud de trabajo 222 mm. | 1
26 | 537.702.4590 | Pinza Bulldog Glover, recto, de 60 mm de longitud. | 3
27 | 537.702.7213 | Pinza Bulldog de Bakey, curva, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 3
28 | 537.702.7247 | Pinza Bulldog de Bakey, recta, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 3
29 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 12
30 | 535.701.1021 | Pinza Mixter o Baby Mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm. | 1
31 | 535.701.1039 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 1
32 | 537.702.4517 | Pinza Baby Adson, hemostática, de 180 a 190 mm de longitud. | 3
33 | 537.702.0929 | Pinza Mixter, angulada, mordida suave, longitud 13.3 cm. | 1
34 | 535.701.4629 | Pinza Mixter, quijadas curvas, estrías longitudinales, longitud de 220 a 230 mm | 1
35 | 535.701.2979 | Pinza Mixter, con estrías transversales, longitud 23 cm. | 4
36 | 535.701.4298 | Pinza Lahey, punta fina, longitud 19 cm. | 4
37 | 535.701.4363 | Pinza Lahey, ramas largas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 190 a 195 mm. | 4
38 | 535.701.4389 | Pinza Lower, ramas cortas y anguladas, estrías longitudinales, longitud de 180 a 195 mm. | 4
39 | 537.702.5811 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, de 150 a 160 mm de longitud. | 2
40 | 537.703.4334 | Pinza Baby Satinsky, atraumática, longitud de 150 mm. | 1
41 | 537.703.4359 | Pinza Satinsky, de doble angulación, atraumática, longitud de 240 mm. | 2
42 | 537.703.4144 | Pinza Potts, recta, quijada traumática, con estrías finas longitudinales, longitud 22 cm. | 1
43 | 537.702.1570 | Pinza Potts Smith recta sin dientes 18 a 24 cm de longitud. | 1
44 | 537.702.4319 | Pinza Potts-Smith, recta, sin dientes, con insertos de carburo de tungsteno, de 240 a 250 mm. | 3
45 | 537.702.4699 | Pinza de Bakey o de Bakey Pean, recta, atraumática, longitud de 195 a 205 mm | 4
46 | 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm | 8
47 | 535.701.1369 | Pinza Allis, recta, con retén y dientes 6 x 7, longitud 20 cm. | 8
48 | 537.716.0634 | Porta aguja castro viejo o micro Castroviejo, recto, con retén, longitud de 90 mm. | 1
49 | 535.716.2709 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 150 a 160 mm. | 1
50 | 535.716.1792 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, con ranura central, longitud de 180 a 185 mm. | 1
51 | 537.716.0733 | Porta aguja microvascular, quijadas de tungsteno, longitud de trabajo 178 o 229 mm. | 1
52 | 537.716.0782 | Porta aguja Hegar o Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 200 a 205 mm. | 1
53 | 537.716.0949 | Porta aguja de Bakey, vascular, recto, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 250 a 265 mm. | 1
54 | 535.814.6552 | Separador Senn o Baby Senn-Miller o Senn-Mueller, de doble extremo, con 3 garfios romos, longitud de 160 a 170 mm. | 2
55 | 535.814.1488 | Separador maleable de doble extremo de 2.5 x 20 cm de longitud. | 1
56 | 535.814.1496 | Separador maleable de doble extremo de 3 x 28 cm de longitud. | 1
57 | 535.814.6818 | Separador de doble extremo, forma de abatelengua, maleable, de 50 a 51 mm x 330 mm. | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el período de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.