## Instructivo
INFORMACIÓN SOBRE ESTA FICHA TÉCNICA
Use esta cédula para ofertar su propuesta con la finalidad de llevar a cabo una evaluación técnica.
Del lado derecho debe llenar los rubros conforme a su manual e indicar las páginas en donde se encuentra.
La vigencia del registro sanitario se deberá requisitar conforme al día(DD) y Mes (MM) con dos dígitos arábigos, y el año(AAAA) con cuatro dígitos arábigos.
Nota:
Favor de indicar la página de su manual para cada especificación técnica.

## I-SETSD-SC-6919201-0001
ESPECIFICACIONES Y REQUISITOS TÉCNICOS |  |  |  | DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL OFERENTE
No. FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Nombre:
I-SETSD-SC-6919201-0001 |  |  |  | Cantidad:
NOMBRE DE FICHA TÉCNICA: |  |  |  | Marca:
SET PARA FISTULA ARTERIOVENOSA |  |  |  | Modelo:
CLAVE CNIS: |  |  |  | País de origen:
Número de registro sanitario:
TIPO: |  |  |  | Vigencia del registro sanitario: DD/MM/AAAA
INSTRUMENTAL |  |  |  | Tiempo de entrega:
1.- DESCRIPCIÓN:
No. | CLAVE | CARACTERÍSTICAS | CANTIDAD
1 | SIN CLAVE | Contenedor hermetico para instrumental | 1
2 | 537.105.0245 | Bisturí quirúrgico. Mango Nº 3, con escala. | 1
3 | 535.137.0472 | Bisturí quirúrgico mango largo Nº 7. | 1
5 | SIN CLAVE | Recipiente 500 ml | 2
6 | 535.701.0551 | Pinza de disección estándar, estriada, con dientes 1 x 2, longitud de 140 a 150 mm. | 1
7 | 535.701.9743 | Pinza Adson, sin dientes, longitud de 150 a 155 mm | 1
8 | 537.702.2370 | Pinzas de disección DeBakey, con punta de 1.5 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. longitud Total 160 mm | 2
9 | 537.702.2388 | Pinzas de disección debakey, con punta de 2.0 mm de ancho, canal longitudinal con dientes finos. Longitud total 160 mm. | 2
10 | 537.701.0098 | Pinza Backhaus, longitud de 130 a 140 mm | 6
11 | 535.701.0833 | Pinza Halsted mosquito, curva, sin dientes, longitud de 120 a 130 mm. | 10
12 | 535.701.0874 | Pinza Kelly, curva, con estrías transversales, longitud 14 cm. | 10
13 | 535.701.1021 | Pinza Mixter o Baby Mixter, estrías transversales, longitud de 135 a 140 mm. | 2
14 | 535.701.1039 | Pinza Baby Mixter o Gemini, estrías transversales, longitud de 180 a 190 mm. | 2
15 | 535.701.2037 | Pinza Allis, con 4 x 5 dientes, longitud de 150 a 155 mm. | 4
16 | 537.716.0349 | Porta aguja Mayo-Hegar, recto, sin ranura central, estrías transversales, longitud 15 cm. | 2
17 | 537.716.0972 | Porta agujas Ryder, vascular, recto, quijada estriada, con insertos de carburo de tungsteno, longitud de 145 a 155 mm | 1
18 | 537.716.0873 | Porta aguja Crile Wood, recto, quijada estriada, longitud de 145 a 150 mm. | 1
19 | 537.702.4731 | Pinza Johns Hopkins, hemostática, de 200 mm. de longitud. | 1
20 | 537.702.7213 | Pinza Bulldog de Bakey, curva, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 2
21 | 537.702.7247 | Pinza Bulldog de Bakey, recta, de 70 a 75 mm de longitud, sin resorte. | 1
22 | 537.702.5522 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 90º, longitud de 140 a 150 mm. | 1
23 | 537.702.5522 | Pinza Cooley recta, ramas anguladas a 90º, longitud de 140 a 150 mm. | 1
24 | 537.857.2276 | Tijera Potts-Smith, vascular, angulada a 25º, longitud de 180 a 190 mm. | 1
25 | 535.859.4934 | Tijera Metzenbaum o Baby Metzenbaum, recta, con insertos de carburo de tungsteno, de 140 a 150 mm de longitud. | 1
26 | 535.859.2417 | Tijera Mayo Recta, longitud de 170 mm | 1
27 | SIN CLAVE | Clamp debakey multiproposito pediátrico 6 1/5" angulo de 30˚ | 1
28 | 535.814.0480 | Separador Farabeuf, juego de 2, longitud de 120 a 125 mm. | 1
29 | SIN CLAVE | Separadores set Miller punta roma set de dos | 1
30 | SIN CLAVE | Separador Witlaner 3 x 4 punta roma 5 1/2" | 1
31 | SIN CLAVE | Separador Witlaner 3 x 4 punta roma 6 1/2" | 1
32 | 537.173.1638 | Cánula Frazier, con válvula de dedo, con mandril, 8 fr de calibre (2.7 mm). | 1
2.- ACCESORIOS:
2.1.- No requiere.
3.- CONSUMIBLES:
3.1.- No requiere.
4.- INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA:
4.1.- No requiere.
5.- MANUALES DE OPERACIÓN Y SOFTWARE:
5.1.- No requiere.
6.- CAPACITACIÓN:
6.1.- No requiere.
7.- GARANTÍA:
7.1.- 12 meses contra defectos de fabricación.
8.- MANTENIMIENTO:
8.1.- Deberá de realizarse en cada unidad médica por personal capacitado por el fabricante y/o titular del registro sanitario.
8.2.- Después de la instalación del equipo y durante el periodo de garantía, debe realizarse un mantenimiento preventivo después de los 6 meses después de ser entregado en la unidad médica.
9.- NORMAS Y CERTIFICADOS VIGENTES:
9.1.- Para bienes de origen nacional presentar copia simple de:
9.1.1.- Certificado de buenas prácticas de fabricación expedido por la COFEPRIS.
9.1.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.1.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.1.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.1.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.1.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.1.7.- Certificado de prueba de dureza.
9.2.- Para bienes de origen internacional presentar copia simple de:
9.2.1.- Certificado FDA o CE o JIS o el equivalente del país de origen.
9.2.2.- Certificado de calidad ISO:9001.
9.2.3.- Certificado de calidad ISO:7153 o DIN-17442.
9.2.4.- Registro sanitario expedido por COFEPRIS o carta bajo protesta de decir verdad que no requiere registro sanitario de acuerdo a COFEPRIS.
9.2.5.- Prueba de corrosión por laboratorio acreditado por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. (EMA).
9.2.6.- Certificado de calidad del acero (302 o 303 o 304 o 316).
9.2.7.- Certificado de prueba de dureza.